附件3表1：

年度莆田市“壶山杯”优质工程现场复查评价表

（房屋建筑工程）

| 工程名称（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承建单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场检查日期 |  |  | 月 日 |  |
| 竣工验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  | 消防验收或备案时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 参建单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（代建）单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承建单位提供的 抽查样本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 样本量（%） |  |  |  |  |
| 检查组抽查的 主要部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在否决项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评定项目 | 工程质量特色、亮点、优点与不足、问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地基与桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观感质量应得分 |  |  | 观感质量实得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评定项目 | 工程质量特色、亮点、优点与不足、问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观感质量应得分 |  |  | 观感质量实得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观感质量应得分 |  |  | 观感质量实得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程结构施工质量综合评分（不含附加分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特色工程附加分 |  | 加分项目及加分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计加分值 |  |  |
| 检查组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3表2：

工程观感质量评分（评价）表

（房屋建筑工程）

| 序号 | 检查项目 |  | 整体观感质量评定及主要资料核查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 40% |
| 3 | 屋面工程（20分） | 防水屋面 | 防水层铺设质量 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排气道设置质量 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护层铺设质量及上人屋面面层 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 | 金属板材铺设质量 |  |  | （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平瓦及其他屋面 |  |  | （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部构造 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 40% |
| 4 | 装饰装修工程（50分） | 地面 | 表面、分格缝、图案、有排水要求的地面的坡度 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抹灰 | 表面、护角、阴阳角、分格缝、滴水线 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗 | 固定、配件、位置、构造、密封（塞缝）等 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 | 图案、颜色、灯具设备安装位置、交接缝处理、吊杆龙骨外观 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轻质隔墙 | 位置、墙面平整、连接件、接缝处理 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 饰面板（砖） | 表面质量、排砖、勾缝嵌缝、细部 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 | 主要构件外观、节点做法、打胶、配件、开启密封 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂饰工程 | 分色规矩、色泽协调 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裱糊与软包 | 端正、边框、拼角、接缝 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部工程 | 柜、盒、护罩、栏杆、花式等安装、固定和表面质量 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外檐观感 | 室外墙面、大角、墙面横竖线（角）及滴水槽（线）、散水、台阶、雨罩、变形缝和泛水等 |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内观感 | 面砖、涂料、饰物、线条及不同做法的交接过渡 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 40% |
| 5 | 安装工程（30分） | 建筑给水排水及采暖工程（6分） | 管道及支架安装 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生洁具及给水配件安装 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备及配件安装 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道、支架及设备的防腐及保温 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有排水要求的设备机房、房间地面的排水口及地漏 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑电气安装工程（6分） | 电线管（槽）、桥架、母线槽及其支吊架安装 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线及电缆敷设（含色标） |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地、接零、跨接、防雷装置 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开关、插座安装及接线 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯具及其他用电器具安装及接线 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电箱、柜安装及接线 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调工程（6分） | 风管制作 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管及其部件、支吊架安装 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备及配件安装 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调水管道安装 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管及管道保温 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 40% |
| 5（续） | 安装工程（30分）(续) | 智能建筑工程（6分） | 综合布线、电源及接地线等安装 |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机柜、机架和配线架安装 |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模块、信息插座安装 |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯安装工程（6分） | 曳引式、液压式电梯 | 机房（如有时）及相关设备安装 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 井道及相关设备安装 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门系统和层站设施安装 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整机运行 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动扶梯（人行道） | 外观 |  | （1.8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机房及其设备安装 |  | （1.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周边相关设施 |  | （1.8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整机运行 |  | （1.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 100 |  | 得分（实得分/应得分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |

附件3表3：

年度莆田市“壶山杯”优质工程申报工程现场评定情况汇总表

（房屋建筑工程）

| 序号 | 工程概况 |  |  |  | 复查结果 |  |  | 有无 否决项 | 复查组 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程项目名称 | 单位工程名称 （现场复查） | 工程规模 | 结构质式（含层数） | 工程结构质量综合评价 | 工程观感质量得分 | 特色工程加分 |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |

注：多个单位工程的，请在备注栏根据多个单位工程的复查原则注明“自荐”或“抽查”，“自荐”项目排序在前。

附件3表4：

年度莆田市“壶山杯”优质工程申报工程综合评价表

（ 市政工程）

| 工程名称（全称） |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位（全称） |  |  |  |  | 复查日期 |  |  |
| 竣工验收时间 |  |  | 竣工备 案时间 |  |  |  |  |
| 参建单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的否决项内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量特色、亮点、优点与不足、问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程综合评价得分值（含特色工程加分） |  |  | 单位工程综合评价得分值（含特色工程加分） |  |  |  |  |
| 单位工程综合评价得分值（含特色工程加分） |  |  | 工程项目综合评价得分值（含特色工程加分） |  |  |  |  |
| 特色工程加分 | 加分项目及加分值 |  |  |  |  | 累计加分值 |  |
| 组长（签字） |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |

附件3表5：

年度莆田市“壶山杯”优质工程申报工程现场复查情况汇总表

（市政工程）

| 序号 | 工程概况 |  |  | 核验结果 |  | 有无 否决项 | 核验组 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 |  | 工程规模 | 工程项目质量综合评价得分（含加分） | 特色工程累计加分值 |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |