## 价格表
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：莆田市乐工照明科技有限公司（盖章） 品牌：乐工光电 日期：2023年3月1日
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：单面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-B0311 规格：L330*W145*H20 mm | 台 | 52.2 | 60
2 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：单面左向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-B0311 规格：L330*W145*H20 mm | 台 | 52.2 | 60
3 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：单面右向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-B0311 规格：L330*W145*H20 mm | 台 | 52.2 | 60
4 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：单面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-B0311 规格：L330*W145*H20 mm | 台 | 52.2 | 60
5 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：双面单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-B0311 规格：L330*W145*H20 mm | 台 | 56.55 | 65
6 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：双面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-B0311 规格：L330*W145*H20 mm | 台 | 56.55 | 65
7 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：双面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-B0311 规格：L330*W145*H20 mm | 台 | 56.55 | 65
8 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：嵌入式安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-A0412 规格：L390*W165*H33 mm | 台 | 73.95 | 85
9 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：嵌入式左向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-A0412 规格：L390*W165*H33 mm | 台 | 73.95 | 85
10 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：嵌入式右向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-A0412 规格：L390*W165*H33 mm | 台 | 73.95 | 85
11 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具：嵌入式双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLZD-1LROEI3W-A0412 规格：L390*W165*H33 mm | 台 | 73.95 | 85
12 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具：双头灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFZD-E3W-B0111B 规格：L250*W235*H38 mm | 台 | 52.2 | 60
13 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具：吸顶灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFZD-E3W-B0212 规格：φ320*H105mm | 台 | 60.9 | 70
14 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具：3寸应急筒灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFZD-E7W-0641 规格：φ110*H63mm | 台 | 52.2 | 60
15 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具：4寸应急筒灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFZD-E12W-0642 规格：φ141*H60mm | 台 | 56.55 | 65
16 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具：20W应急装置 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZLZD-E20W-0611 规格：L200*W25*H22mm | 台 | 56.55 | 65
17 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具：160W应急装置 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZLZD-E160W-0652 规格：L330*W155*H115mm | 台 | 430.65 | 495
18 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器（立柜式） | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-C-1811 规格：L600*W600*H1800 mm | 套 | 11310 | 13000
19 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器（壁挂式） | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-C-1812 规格：L400*W163*H527 mm | 套 | 5346.15 | 6145
20 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器（区域型） | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-C-1815 规格：L275*W100*H365 mm | 套 | 2227.2 | 2560
21 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源：1000W | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-D-1.0KVA-1834A 规格：L500*W180*H720 mm | 套 | 6220.5 | 7150
22 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源：500W | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-D-0.5KVA-1834B 规格：L295*W125*H420 mm | 套 | 3436.5 | 3950
23 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源：300W | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-D-0.3KVA-1834C 规格：L295*W125*H420 mm | 套 | 2470.8 | 2840
24 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源：150W | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-D-0.15KVA-1834D 规格：L260*W95*H365 mm | 套 | 1957.5 | 2250
25 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源：75W | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-D-0.075KVA-1834E 规格：L260*W95*H365 mm | 套 | 1739.13 | 1999
26 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明配电箱：1000W | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-PD-1.0KVA-36 规格：L500*W400*H200 mm | 套 | 2547.36 | 2928
27 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明配电箱：600W | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-PD-0.6KVA-36 规格：L500*W400*H200 mm | 套 | 1607.76 | 1848
28 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明配电箱：300W | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-PD-3.0KVA-36 规格：L500*W400*H200 mm | 套 | 1172.76 | 1348
29 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 56.55 | 65
30 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面左向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 56.55 | 65
31 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面右向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 56.55 | 65
32 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 56.55 | 65
33 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面楼层 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 60.9 | 70
34 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面多信息复合标志灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 60.9 | 70
35 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：双面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-2LROEⅡ1W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 60.9 | 70
36 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：双面单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-2LROEⅡ1W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 60.9 | 70
37 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：双面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-2LROEⅡ1W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 60.9 | 70
38 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：双面楼层 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-2LROEⅡ1W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 65.25 | 75
39 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：双面多信息复合标志灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-2LROEⅡ1W-1410M 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 65.25 | 75
40 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 60.9 | 70
41 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面左向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 60.9 | 70
42 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面右向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 60.9 | 70
43 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 60.9 | 70
44 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面楼层 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 65.25 | 75
45 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：单面多信息复合标志灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 65.25 | 75
46 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：双面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-2LROEⅡ1W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 65.25 | 75
47 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：双面单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-2LROEⅡ1W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 65.25 | 75
48 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：双面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-2LROEⅡ1W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 65.25 | 75
49 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：双面楼层 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-2LROEⅡ1W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 73.95 | 80
50 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：双面多信息复合标志灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-2LROEⅡ1W-1410A 规格：L352*W138*H6.5mm | 台 | 73.95 | 80
51 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：嵌入式安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1410C 规格：L384*W154*H6.5mm | 台 | 73.95 | 80
52 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：嵌入式左向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1410C 规格：L384*W154*H6.5mm | 台 | 73.95 | 80
53 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：嵌入式右向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1410C 规格：L384*W15434*H6.5mm | 台 | 73.95 | 80
54 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：嵌入式双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1410C 规格：L384*W154*H6.5mm | 台 | 73.95 | 80
55 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：嵌入式多信息复合指示 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1410C 规格：L384*W154*H6.5mm | 台 | 73.95 | 85
56 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：嵌入式楼层 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1410C 规格：L384*W154*H6.5mm | 台 | 73.95 | 85
57 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型单面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 139.2 | 160 | 防水型IP67
58 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型单面左向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 139.2 | 160 | 防水型IP67
59 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型单面右向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 139.2 | 160 | 防水型IP67
60 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型单面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 139.2 | 160 | 防水型IP67
61 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型单面楼层 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 147.9 | 170 | 防水型IP67
62 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型单面多信息 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 147.9 | 170 | 防水型IP67
63 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型双面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 147.9 | 170 | 防水型IP67
64 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型双面单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 147.9 | 170 | 防水型IP67
65 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型双面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 147.9 | 170 | 防水型IP67
66 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型双面楼层 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 156.6 | 180 | 防水型IP67
67 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防水型双面多信息 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410E 规格：L352*W138*H5mm | 台 | 156.6 | 180 | 防水型IP67
68 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：隧道标志单面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1650 规格：L400*W140*H20mm | 台 | 165.3 | 190 | 隧道标志灯
69 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：隧道标志单面左向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1650 规格：L400*W140*H20mm | 台 | 165.3 | 190 | 隧道标志灯
70 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：隧道标志单面右向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1650 规格：L400*W140*H20mm | 台 | 165.3 | 190 | 隧道标志灯
71 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：隧道标志单面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1650 规格：L400*W140*H20mm | 台 | 165.3 | 190 | 隧道标志灯
72 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：隧道标志单面多信息 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1650 规格：L400*W140*H20mm | 台 | 174 | 200 | 隧道标志灯
73 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：隧道标志单面单向米标 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1650 规格：L400*W140*H20mm | 台 | 182.7 | 210 | 隧道标志灯
74 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：隧道标志单面三角米标 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1650 规格：L400*W140*H20mm | 台 | 226.2 | 260 | 隧道标志灯
75 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防爆单面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1621 规格：L362*W167*H75mm | 台 | 226.2 | 260 | 防爆标志灯
76 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防爆单面左向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1621 规格：L362*W167*H75mm | 台 | 226.2 | 260 | 防爆标志灯
77 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防爆单面右向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1621 规格：L362*W167*H75mm | 台 | 226.2 | 260 | 防爆标志灯
78 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防爆单面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1621 规格：L362*W167*H75mm | 台 | 226.2 | 260 | 防爆标志灯
79 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防爆单面楼层 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1621 规格：L362*W167*H75mm | 台 | 234.9 | 270 | 防爆标志灯
80 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防爆双面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1621 规格：L362*W167*H75mm | 台 | 313.2 | 360 | 防爆标志灯
81 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防爆双面单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1621 规格：L362*W167*H75mm | 台 | 313.2 | 360 | 防爆标志灯
82 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防爆双面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1621 规格：L362*W167*H75mm | 台 | 313.2 | 360 | 防爆标志灯
83 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防爆双面楼层 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1621 规格：L362*W167*H75mm | 台 | 321.9 | 370 | 防爆标志灯
84 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：防爆双面多信息 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ1W-1621 规格：L362*W167*H75mm | 台 | 321.9 | 370 | 防爆标志灯
85 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：大型单面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ2W-1446 规格：L560*W200*H25mm | 台 | 130.5 | 150 | 大型标志灯
86 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：大型单面左向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ2W-1446 规格：L560*W200*H25mm | 台 | 130.5 | 150 | 大型标志灯
87 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：大型单面右向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ2W-1446 规格：L560*W200*H25mm | 台 | 130.5 | 150 | 大型标志灯
88 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：大型单面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ2W-1446 规格：L560*W200*H25mm | 台 | 130.5 | 150 | 大型标志灯
89 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：大型单面楼层 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ2W-1446 规格：L560*W200*H25mm | 台 | 139.2 | 160 | 大型标志灯
90 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：大型单面多信息 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ2W-1446 规格：L560*W200*H25mm | 台 | 139.2 | 160 | 大型标志灯
91 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：大型双面安全出口 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ2W-1446 规格：L560*W200*H25mm | 台 | 139.2 | 160 | 大型标志灯
92 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：大型双面单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ2W-1446 规格：L560*W200*H25mm | 台 | 139.2 | 160 | 大型标志灯
93 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：大型双面双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ2W-1446 规格：L560*W200*H25mm | 台 | 139.2 | 160 | 大型标志灯
94 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：大型双面多信息 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LROEⅡ2W-1446 规格：L560*W200*H25mm | 台 | 147.9 | 170 | 大型标志灯
95 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：防爆双头灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZLZC-E2W-1122 规格：L260*W250*H42mm | 台 | 304.5 | 350 | 防爆双头灯
96 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：250双头灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E2W-1111C 规格：L250*W235*H38mm | 台 | 74.82 | 86
97 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：计算机式壁灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E3W-1243A1 规格：L92*W135*H24mm | 台 | 76.56 | 88
98 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：三防壁灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E8W-1242A 规格：L225*W100*H55mm | 台 | 100.05 | 115
99 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：160三防吸顶灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E5W-1211 规格：Φ160*H52mm | 台 | 74.82 | 86
100 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：280直边吸顶灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E8W-1221 规格：φ280mm*H82mm | 台 | 104.4 | 120
101 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：明装筒灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E5W-1312 规格：φ120mm*H34mm | 台 | 76.56 | 88
102 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：暗装3寸筒灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E3W-1317 规格：φ100mm*H36，开孔尺寸80mm | 台 | 66.99 | 77
103 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：暗装4寸筒灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E5W-1318 规格：φ140mm*H36，开孔尺寸115mm | 台 | 82.65 | 95
104 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：暗装5寸筒灯 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E8W-1319 规格：φ170mm*H36，开孔尺寸150mm | 台 | 97.44 | 112
105 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：三防支架0.3M | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E5W-A1631A 规格：L300*W52*H45mm | 台 | 87 | 100
106 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：三防支架0.6M | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E9W-A1631B 规格：L600*W52*H45mm | 台 | 91.35 | 105
107 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急照明灯具：三防支架1.2M | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-ZFJC-E18W-A1631CG 规格：L1200*W52*H45mm | 台 | 100.05 | 115
108 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：170钢化玻璃地埋灯单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LREⅠ1W-1522 规格：φ170mm*H23mm | 台 | 133.98 | 154
109 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：170钢化玻璃地埋灯双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LREⅠ1W-1522 规格：φ170mm*H23mm | 台 | 138.33 | 159
110 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：170不锈钢面地埋灯单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LREⅠ1W-1533 规格：φ170mm*H23mm | 台 | 142.68 | 164
111 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：170不锈钢面地埋灯双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LREⅠ1W-1533 规格：φ170mm*H23mm | 台 | 147.03 | 169
112 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：245钢化玻璃地埋灯单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LREⅠ1W-1521 规格：φ245mm*H23mm | 台 | 204.45 | 235
113 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：245钢化玻璃地埋灯双向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LREⅠ1W-1521 规格：φ245mm*H23mm | 台 | 208.8 | 240
114 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：245不锈钢面地埋灯单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LREⅠ1W-1532 规格：φ245mm*H23mm | 台 | 217.5 | 250
115 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型消防应急标志灯具：245不锈钢面地埋灯单向 | 中山市/广东乐工光电科技有限公司 | 型号：Z-BLJC-1LREⅠ1W-1532 规格：φ245mm*H23mm | 台 | 221.85 | 255
注：本价格作为市场价格信息供计价参考，使用时应结合适时市场行情及工程实际经询价后确定