## Sheet1
材料价格表
公司名称：江苏宇顺新型建材有限公司 品牌：江苏宇顺
序号 | 产品名称 | 产品描述 | 型号规格 | 单位 | 含增值税价格（元） | 不含增值税价格（元） | 备注
1 | 给排水、 消防、 喷淋系统 | 水管侧向抗震支架 | DN65 | 套 | 1692.14 | 1497.47
2 |  | 水管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 2760.8 | 2443.19
3 |  | 水管侧向抗震支架 | DN80 | 套 | 1897.95 | 1679.6
4 |  | 水管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 2823.67 | 2498.82
5 |  | 水管侧向抗震支架 | DN100 | 套 | 2054.68 | 1818.3
6 |  | 水管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 2980.4 | 2637.52
7 |  | 水管侧向抗震支架 | DN125 | 套 | 2102.04 | 1860.21
8 |  | 水管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 3027.76 | 2679.43
9 |  | 水管侧向抗震支架 | DN150 | 套 | 2258.77 | 1998.91
10 |  | 水管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 3215.49 | 2845.57
11 |  | 水管侧向抗震支架 | DN200 | 套 | 2510.22 | 2221.43
12 |  | 水管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 3466.94 | 3068.09
13 |  | 水管侧向抗震支架 | DN250 | 套 | 2619.58 | 2318.21
14 |  | 水管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 3576.3 | 3164.87
15 |  | 水管侧向抗震支架 | DN300 | 套 | 2760.8 | 2443.19
16 |  | 水管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 3717.53 | 3289.85
17 | 电缆桥架 | 桥架侧向抗震支架 | 200≤B≤400 | 套 | 2541.22 | 2248.87
18 | 、电缆槽 盒、母线 槽 | 桥架侧纵向抗震支架 |  | 套 | 4391.8 | 3886.55
19 |  | 桥架侧向抗震支架 | 400≤B≤600 | 套 | 2871.04 | 2540.74
20 |  | 桥架侧纵向抗震支架 |  | 套 | 4793.1 | 4241.68
21 |  | 桥架侧向抗震支架 | 600≤B≤800 | 套 | 3447.13 | 3050.56
22 |  | 桥架侧纵向抗震支架 |  | 套 | 5235.72 | 4633.38
23 |  | 桥架侧向抗震支架 | 800≤B≤1000 | 套 | 3890.62 | 3443.03
24 |  | 桥架侧纵向抗震支架 |  | 套 | 5568.98 | 4928.3
25 | 暖通风管 | 风管侧向抗震支架 | 200≤B≤500 | 套 | 2886.54 | 2554.46
26 | 、烟管 | 风管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 4737.12 | 4192.14
27 |  | 风管侧向抗震支架 | 500≤B≤800 | 套 | 3367.91 | 2980.45
28 |  | 风管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 5156.5 | 4563.27
29 |  | 风管侧向抗震支架 | 800≤B≤1250 | 套 | 3773.51 | 3339.39
30 |  | 风管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 5570.7 | 4929.82
31 |  | 风管侧向抗震支架 | 1250≤B≤1600 | 套 | 4117.96 | 3644.21
32 |  | 风管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 5916.88 | 5236.18
33 |  | 风管侧向抗震支架 | 1600≤B≤2000 | 套 | 4510.64 | 3991.72
34 |  | 风管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 6136.47 | 5430.5
35 |  | 风管侧向抗震支架 | 2000≤B≤2500 | 套 | 4847.35 | 4289.69
36 |  | 风管侧纵向抗震支架 |  | 套 | 6525.7 | 5774.96
37 | 组合型 | 组合侧向抗震支架 | ZH01-T | 套 | 4811.18 | 4257.68
38 |  | 组合侧纵向抗震支架 | ZH01-TL | 套 | 4462.42 | 3949.04
39 |  | 组合侧向抗震支架 | ZH02-T | 套 | 5516.45 | 4881.81
40 |  | 组合侧纵向抗震支架 | ZH02-TL | 套 | 5068.66 | 4485.54
41 |  | 组合侧向抗震支架 | ZH03-T | 套 | 6164.03 | 5454.89
42 |  | 组合侧纵向抗震支架 | ZH03-TL | 套 | 5640.45 | 4991.55
43 |  | 组合侧向抗震支架 | ZH04-T | 套 | 6544.64 | 5791.72
44 |  | 组合侧纵向抗震支架 | ZH04-TL | 套 | 6361.22 | 5629.4
45 |  | 组合侧向抗震支架 | ZH05-T | 套 | 6976.94 | 6174.28
46 |  | 组合侧纵向抗震支架 | ZH05-TL | 套 | 9617.19 | 8510.79
47 |  | 组合侧向抗震支架 | ZH06-T | 套 | 7529.79 | 6663.53
48 |  | 组合侧纵向抗震支架 | ZH06-TL | 套 | 10117.51 | 8953.55