## Sheet1
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：复兴消防科技有限公司（盖章） 品牌：复兴 日期：2023年2月24日
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 消防器材 | 室内消火栓 | 复兴消防科技有限公司 | SN65 | 只 | 122.31 | 135.9 | 3C认证
2 |  |  |  | SNJ65 | 只 | 142.56 | 158.4 | 3C认证
3 |  |  |  | SNW65-I | 只 | 160.38 | 178.2 | 3C认证
4 |  |  |  | SNW65-II | 只 | 230.85 | 256.5 | 3C认证
5 |  |  |  | SNW65-III | 只 | 246.24 | 273.6 | 3C认证
6 |  |  |  | SNZW65-I | 只 | 225.18 | 250.2 | 3C认证
7 |  |  |  | SNZW65-II | 只 | 295.65 | 328.5 | 3C认证
8 |  |  |  | SNZW65-III | 只 | 326.43 | 362.7 | 3C认证
9 |  |  |  | SNZ65 | 只 | 193.59 | 215.1 | 3C认证
10 |  |  |  | SNSS65 | 只 | 268.11 | 297.9 | 3C认证
11 |  | 直流水枪 | 复兴消防科技有限公司 | QZ3.5/7.5 | 把 | 43.74 | 48.6 | 3C认证
12 |  | 内扣式接口 | 复兴消防科技有限公司 | KD65 | 付 | 47.79 | 53.1 | 3C认证
13 |  | 消防水带 | 复兴消防科技有限公司 | 8-65-25 | 条 | 179.01 | 198.9 | 3C认证
14 |  |  |  | 10-65-25 | 条 | 220.32 | 244.8 | 3C认证
15 |  | 消防软管卷盘 | 复兴消防科技有限公司 | JPS0.8-19/25 | 盘 | 349.92 | 388.8 | 3C认证
16 |  |  |  | JPS1.0-19/25 | 盘 | 364.5 | 405 | 3C认证
17 |  |  |  | JPS1.0-19/30 | 盘 | 536.22 | 595.8 | 3C认证
18 |  | 消火栓箱（前铝后铁）配2.0mm有机板 | 复兴消防科技有限公司 | 800*650*240 | 个 | 370.17 | 411.3
19 |  |  |  | 1000*700*240 | 个 | 426.87 | 474.3
20 |  |  |  | 1600*700*240 | 个 | 788.94 | 876.6
21 |  |  |  | 1800*700*240 | 个 | 865.89 | 962.1
22 |  | 室外消火栓 | 复兴消防科技有限公司 | SS100/65-1.6 | 台 | 1722.06 | 1913.4 | 3C认证
23 |  |  |  | SA100/65-1.6 | 台 | 1594.89 | 1772.1 | 3C认证
24 |  |  |  | SS150/80-1.6 | 台 | 3087.72 | 3430.8 | 3C认证
25 |  | 消防水泵接合器 | 复兴消防科技有限公司 | SQD100-1.6（地上） | 台 | 816.48 | 907.2 | 3C认证
26 |  |  |  | SQD150-1.6（地上） | 台 | 1135.62 | 1261.8 | 3C认证
27 |  |  |  | SQS100-1.6（地上） | 台 | 1658.88 | 1843.2 | 3C认证
28 |  |  |  | SQS150-1.6（地上） | 台 | 2806.65 | 3118.5 | 3C认证
29 |  | 室外泡沫栓 | 复兴消防科技有限公司 | SSP100/65-1.6 | 台 | 2296.35 | 2551.5 | 3C认证
30 |  |  |  | SSPP150/80-1.6 | 台 | 3827.25 | 4252.5 | 3C认证
31 |  | 上喷 | 复兴消防科技有限公司 | T-ZSTZ15-68℃ | 粒 | 15.39 | 17.1 | 3C认证
32 |  | 下喷 | 复兴消防科技有限公司 | T-ZSTX15-68℃ | 粒 | 15.39 | 17.1 | 3C认证
33 |  | 上喷 | 复兴消防科技有限公司 | T-ZSTZ20-68℃ | 粒 | 26.73 | 29.7 | 3C认证
34 |  | 下喷 | 复兴消防科技有限公司 | T-ZSTX20-68℃ | 粒 | 26.73 | 29.7 | 3C认证
35 |  | 隐蔽式喷头 | 复兴消防科技有限公司 | ZSTDY15-68℃ | 粒 | 42.93 | 47.7 | 3C认证
36 |  | 早期抑制快速响应喷头 | 复兴消防科技有限公司 | ESFP-202/74℃ | 粒 | 76.95 | 85.5 | 3C认证
37 |  |  |  | ESFP-363/74℃ | 粒 | 127.98 | 142.2 | 3C认证
38 |  | 易熔合金洒水喷头 | 复兴消防科技有限公司 | Y ZSTZ15-72℃ | 粒 | 44.55 | 49.5 | 3C认证
39 |  |  |  | Y ZSTX15-72℃ | 粒 | 44.55 | 49.5 | 3C认证
40 |  |  |  | K-ZSTZ15-68℃ | 粒 | 29.16 | 32.4 | 3C认证
41 |  |  |  | K-ZSTX15-68℃ | 粒 | 29.16 | 32.4 | 3C认证
42 |  | 水流指示器 （马鞍式） | 复兴消防科技有限公司 | ZSJZ 50 | 只 | 255.15 | 283.5 | 3C认证
43 |  |  |  | ZSJZ 65 | 只 | 276.21 | 306.9 | 3C认证
44 |  |  |  | ZSJZ 80 | 只 | 289.98 | 322.2 | 3C认证
45 |  |  |  | ZSJZ 100 | 只 | 360.45 | 400.5 | 3C认证
46 |  |  |  | ZSJZ 125 | 只 | 421.2 | 468 | 3C认证
47 |  |  |  | ZSJZ 150 | 只 | 554.85 | 616.5 | 3C认证
48 |  | 水流指示器 (法兰式） | 复兴消防科技有限公司 | ZSJZ 100 | 只 | 368.55 | 409.5 | 3C认证
49 |  |  |  | ZSJZ 150 | 只 | 510.3 | 567 | 3C认证
50 |  | 湿式报警阀 | 复兴消防科技有限公司 | ZSFZ 100 | 组 | 1749.6 | 1944 | 3C认证
51 |  |  |  | ZSFZ 150 | 组 | 2065.5 | 2295 | 3C认证
52 |  | 信号蝶阀 | 复兴消防科技有限公司 | DN50 | 只 | 262.44 | 291.6 | 3C认证
53 |  |  |  | DN65 | 只 | 262.44 | 291.6 | 3C认证
54 |  |  |  | DN80 | 只 | 303.75 | 337.5 | 3C认证
55 |  |  |  | DN100 | 只 | 364.5 | 405 | 3C认证
56 |  |  |  | DN150 | 只 | 498.15 | 553.5 | 3C认证
57 |  |  |  | DN200 | 只 | 972 | 1080 | 3C认证
58 |  | 信号闸阀 | 复兴消防科技有限公司 | DN50 | 只 | 461.7 | 513 | 3C认证
59 |  |  |  | DN65 | 只 | 503.01 | 558.9 | 3C认证
60 |  |  |  | DN80 | 只 | 607.5 | 675 | 3C认证
61 |  |  |  | DN100 | 只 | 716.85 | 796.5 | 3C认证
62 |  |  |  | DN150 | 只 | 1251.45 | 1390.5 | 3C认证
63 |  |  |  | DN200 | 只 | 1931.85 | 2146.5 | 3C认证
64 | 高压细水雾泵组 | 高压细水雾泵组 | 复兴消防科技有限公司 | XSW-BZ 112/10-1x1 | 套 | 185708.7 | 206343 | 3C认证
65 | 消防器材 | 分区控制阀 | 复兴消防科技有限公司 | XSW-FZ 25/10 | 套 | 8326.8 | 9252 | 3C认证
66 |  | 开式喷头 | 复兴消防科技有限公司 | XSW-T0.9/10 | 个 | 400.95 | 445.5 | 3C认证
67 | 消防水炮 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 复兴消防科技有限公司 | ZDMS0.6/5S-FUX33A | 台 | 6075 | 6750 | 3C认证
68 |  |  |  | ZDMS0.7/10S-FUX35A | 台 | 6075 | 6750 | 3C认证
69 |  |  |  | ZDMS0.8/20S-FUX50A | 台 | 14337 | 15930 | 3C认证
70 |  |  |  | ZDMS0.9/30S-FUX55A | 台 | 14337 | 15930 | 3C认证
71 |  | 区域控制器 | 复兴消防科技有限公司 | FUX-QY-1000 | 台 | 3888 | 4320 | 3C认证
72 |  | 模拟末端试水装置 | 复兴消防科技有限公司 | FUX-MD-25 | 台 | 5346 | 5940 | 3C认证
73 |  | 自动跟踪定位射流灭火装置-探测组件 | 复兴消防科技有限公司 | ZDMP0.25/5S-FUX06 | 台 | 2308.5 | 2565 | 3C认证
74 |  | 自动跟踪定位射流灭火装置-喷头 | 复兴消防科技有限公司 | ZDMP0.25/5S-FUX06 | 台 | 230.85 | 256.5 | 3C认证
75 |  | 双琴台式集中控制器（64路） | 复兴消防科技有限公司 | FUX-JZ-1000T | 台 | 32805 | 36450 | 3C认证
注：本价格作为市场价格信息供计价参考，使用时应结合适时市场行情及工程实际经询价后确定。