## Sheet1
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：泉州明鑫电气有限公司（盖章） 品牌： 鑫明鑫 日期：2023.3.15
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
6 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限30min； 2、耐火隔热层采用20mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度0.75mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 370.68 | 418.87 | 630以下
7
8
9
7 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限30min； 2、耐火隔热层采用20mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度1.0mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 390.55 | 441.32 | 630≤B≤1000
8 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限30min； 2、耐火隔热层采用20mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度1.2mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 425.84 | 481.2 | 1000＜B≤1500
9 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限30min； 2、耐火隔热层采用20mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度1.5mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 472.18 | 533.56 | 1500＜B≤2000
10 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限60min； 2、耐火隔热层采用30mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度0.75mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 390.55 | 441.32 | 630以下
11 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限60min； 2、耐火隔热层采用30mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度1.0mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 431.73 | 487.85 | 630≤B≤1000
12 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限60min； 2、耐火隔热层采用30mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度1.2mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 467.06 | 527.78 | 1000＜B≤1500
13 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限60min； 2、耐火隔热层采用30mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度1.5mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 515.57 | 582.59 | 1500＜B≤2000
14 | 复合风管 | 120min 镀锌板 复合风管0.75mm | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限120min； 2、耐火隔热层采用60mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度0.75mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 439.08 | 496.16 | 630以下
15 | 复合风管 | 120min 镀锌板 复合风管1.0mm | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限120min； 2、耐火隔热层采用60mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度1.0mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 468.5 | 529.41 | 630≤B≤1000
15
16 | 复合风管 | 120min 镀锌板 复合风管1.2mm | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限120min； 2、耐火隔热层采用60mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度1.2mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 503.8 | 569.29 | 1000＜B≤1500
16
17 | 复合风管 | 120min 镀锌板 复合风管1.5mm | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限120min； 2、耐火隔热层采用60mm防火硅酸铝棉板； 3、内层镀锌板厚度1.5mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板 | m² | 552.34 | 624.14 | 1500＜B≤2000
18 | 复合风管 | 180min 镀锌板 复合风管1.5mm | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限180min； 2、耐火隔热层采用60mm防火硅酸铝棉板； 3、1.0mm内层镀锌板厚度； 4、外覆为0.5mm彩钢板 | m² | 712.08 | 804.65 | 1500＜B≤2000
19 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限60min 2、内0.75mm，外0.2mm厚彩钢板 3、9.2mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅） 4、连接方式：角铁法兰连接 | m² | 325.44 | 367.75
20 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限60min 2、内1.0mm，外0.2mm厚彩钢板 3、9.2mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅） 4、连接方式：角铁法兰连接 | m² | 345.34 | 390.23
21 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限60min 2、内1.2mm，外0.2mm厚彩钢板 3、9.2mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅） 4、连接方式：角铁法兰连接 | m² | 385.12 | 435.19
22 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限60min 2、内1.5mm，外0.2mm厚彩钢板 3、9.2mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅） 4、连接方式：角铁法兰连接 | m² | 424.89 | 480.13
23 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限120min 2、内0.75mm，外0.2mm厚彩钢板 3、14mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅） 4、连接方式：角铁法兰连接 | m² | 354.58 | 400.68
24 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限120min 2、内1.0mm，外0.2mm厚彩钢板 3、14mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅） 4、连接方式：角铁法兰连接 | m² | 373.9 | 422.51
25 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限120min 2、内1.2mm，外0.2mm厚彩钢板 3、14mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅） 4、连接方式：角铁法兰连接 | m² | 412.51 | 466.14
26 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限120min 2、内1.5mm，外0.2mm厚彩钢板 3、14mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅） 4、连接方式：角铁法兰连接 | m² | 451.13 | 509.78
27 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 泉州/鑫明鑫 | 1、耐火极限180min 2、内1.5mm厚镀锌板厚度，外0.2mm厚彩钢板 3、9.2mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅） 4、耐火隔热层采用50mm防火硅酸铝棉板 | m² | 582.78 | 658.54
28 | 配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MX-10M | 台 | 350 | 395.5
29 | 配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MX-14M | 台 | 490 | 553.7
30 | 配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MX-16M | 台 | 560 | 632.8
31 | 配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MX-20M | 台 | 700 | 791
32 | 配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MX-24M | 台 | 840 | 949.2
33 | 配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MX-10M | 台 | 500 | 565
34 | 配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MX-14M | 台 | 700 | 791
35 | 配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MX-16M | 台 | 800 | 904
36 | 配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MX-20M | 台 | 1000 | 1130
37 | 配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MX-24M | 台 | 1200 | 1356
38 | 动力柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | XL-21/4L | 台 | 5100 | 5763 | 备注：动力柜回路按塑壳断路器计算，非漏电断路器
39 | 动力柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | XL-21/6L | 台 | 5760 | 6508.8
40 | 动力柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | XL-21/8L | 台 | 6950 | 7853.5
41 | 动力柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | XL-21/10L | 台 | 7870 | 8893.1
42 | 动力柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | XL-21/4L | 台 | 9550 | 10791.5
43 | 动力柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | XL-21/6L | 台 | 12580 | 14215.4
44 | 动力柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | XL-21/8L | 台 | 15070 | 17029.1
45 | 动力柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | XL-21/10L | 台 | 17570 | 19854.1
46 | 计量电表箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MXDX-04表 | 台 | 1000 | 1130 | 备注：计量箱单价不含电表，细按图纸要求另计
47 | 计量电表箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MXDX-08表 | 台 | 2000 | 2260
48 | 计量电表箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MXDX-10表 | 台 | 2500 | 2825
49 | 计量电表箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MXDX-12表 | 台 | 3000 | 3390
50 | 计量电表箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | MXDX-16表 | 台 | 4000 | 4520
51 | 水泵控制柜 （箱） |  | 泉州/鑫明鑫 | 1.1-4KW | 台 | 2270 | 2565.1
52 | 水泵控制柜 （箱） |  | 泉州/鑫明鑫 | 7.5-11KW | 台 | 3105 | 3508.65
53 | 水泵控制柜 （箱） |  | 泉州/鑫明鑫 | 15-18.5KW | 台 | 4760 | 5378.8
54 | 风机、排污泵控制箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | ≤7.5KW以下 | 台 | 1150 | 1299.5
55 | 风机、排污泵控制箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | 7.5~15KW | 台 | 1240 | 1401.2
56 | 建筑工地用配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | JZS-63A/3L+2N | 台 | 1750 | 1977.5 | 备注：建筑工地箱 L：三相回路 N:单相回路
57 | 建筑工地用配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | JZS-100A/4L+2N | 台 | 2450 | 2768.5
58 | 建筑工地用配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | JZS-200A/3L | 台 | 2850 | 3220.5
59 | 建筑工地用配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | JZS-250A/4L | 台 | 3660 | 4135.8
60 | 建筑工地用配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | JZG-400A/4L | 台 | 4850 | 5480.5
61 | 建筑工地用配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | JZG-630A/6L | 台 | 7500 | 8475
62 | 建筑工地用配电箱 |  | 泉州/鑫明鑫 | JZG-1000A/8L | 台 | 12500 | 14125
63 | 一备一用 软启动柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | 15KW | 台 | 11500 | 12995
64 | 一备一用 软启动柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | 18.5KW | 台 | 12700 | 14351
65 | 一备一用 软启动柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | 22KW | 台 | 15500 | 17515
66 | 一备一用 软启动柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | 37KW | 台 | 25500 | 28815
67 | 一备一用 软启动柜 |  | 泉州/鑫明鑫 | 45KW | 台 | 36500 | 41245
68 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 50*25 | m | 38 | 42.94
69 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 50*50 | m | 45 | 50.85
70 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 100*50 | m | 58 | 65.54
71 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 100*100 | m | 68 | 76.84
72 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 150*75 | m | 78 | 88.14
73 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 150*100 | m | 86 | 97.18
74 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 200*100 | m | 120 | 135.6
75 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 200*150 | m | 148 | 167.24
76 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 300*100 | m | 168 | 189.84
77 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 300*150 | m | 185 | 209.05
78 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 400*100 | m | 235 | 265.55
79 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 400*150 | m | 268 | 302.84
80 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 500*100 | m | 287 | 324.31
81 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 500*150 | m | 365 | 412.45
82 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 600*100 | m | 418 | 472.34
83 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 600*150 | m | 468 | 528.84
84 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 800*100 | m | 525 | 593.25
85 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 800*150 | m | 568 | 641.84
86 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 800*200 | m | 612 | 691.56
87 | 槽式桥架 |  | 泉州/鑫明鑫 | 1000*200 | m | 758 | 856.54