## Sheet1
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 配电柜 | 配电柜 | 福州/万业 | 600*1400*350 | 台 | 3983 | 4501
2 | 动力柜 | 动力柜 | 福州/万业 | 700*1900*600 冷轧钢板，喷塑RAL7035 | 台 | 5885 | 6651
3 | 低压进线柜 | 低压进线柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 7854 | 8876
4 | 低压出线柜 | 低压出线柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 11424 | 12910
5 | 非标柜 | 非标柜 | 福州/万业 | 500*600*250 户外壁挂安装，304不锈钢 | 台 | 1310 | 1481
6 | 非标柜 | 非标柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 50677 | 57266
7 | 非标柜 | 非标柜 | 福州/万业 | 600*600*250 户外壁挂安装，304不锈钢，双层门 | 台 | 1219 | 1378
8 | 非标柜 | 非标柜 | 福州/万业 | 600*1000*300 户外支架安装，304不锈钢 | 台 | 18366 | 20754
9 | 315KW变频控制柜 | 315KW变频控制柜 | 福州/万业 | 800*2200*1000 仿威图柜 | 台 | 7877 | 8902
10 | 低压进线柜 | 低压进线柜 | 福州/万业 | MNS 600*2200*1000 | 台 | 15811 | 17867
11 | 低压出现柜 | 低压出现柜 | 福州/万业 | MNS 600*2200*1000 | 台 | 16291 | 18409
12 | 变频柜 | 变频柜 | 福州/万业 | MNS 600*2200*1000 | 台 | 9654 | 10910
13 | PLC柜 | PLC柜 | 福州/万业 | 600*1000*250 | 台 | 7667 | 8664
14 | UPS柜 | UPS柜 | 福州/万业 | 800*2200*600 防护IP54，碳钢喷塑 | 台 | 5310 | 6001
15 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 8650 | 9775
16 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 10400 | 11752
17 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 8445 | 9543
18 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 14669 | 16576
19 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 14669 | 16576
20 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 7460 | 8430
21 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 8626 | 9748
22 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 5465 | 6176
23 | ABB MNS2.0授权进线柜 | ABB MNS2.0授权进线柜 | 福州/万业 | 800*2200*1000 | 台 | 27924 | 31555
24 | ABB MNS2.0授权出线柜 | ABB MNS2.0授权出线柜 | 福州/万业 | 800*2200*1000 | 台 | 20669 | 23356
25 | ABB MNS2.0授权PLC柜 | ABB MNS2.0授权PLC柜 | 福州/万业 | 800*2200*1000 | 台 | 37216 | 42055
26 | ABB MNS2.0授权变频柜 | ABB MNS2.0授权变频柜 | 福州/万业 | 800*2200*1000 | 台 | 19757 | 22326
27 | ABB MNS2.0授权ups柜 | ABB MNS2.0授权ups柜 | 福州/万业 | 800*2200*1000 | 台 | 19510 | 22047
28 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 10400 | 11752
29 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 8445 | 9543
30 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 14669 | 16576
31 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 14669 | 16576
32 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 MNS | 台 | 7460 | 8430
33 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 8626 | 9748
34 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 5465 | 6176
35 | PLC柜 | PLC柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 防护IP54，碳钢喷塑 | 台 | 24360 | 27527
36 | PLC柜 | PLC柜 | 福州/万业 | 800*2200*600 户内落地安装 | 台 | 9906 | 11194
37 | 变频柜 | 变频柜 | 福州/万业 | 800*2200*600 户内落地安装 | 台 | 10600 | 11978
38 | PLC柜 | PLC柜 | 福州/万业 | 1000*2200*800 户内落地安装 | 台 | 20993 | 23723
39 | 变频器柜 | 变频器柜 | 福州/万业 | 1200*2200*800 户内落地安装 | 台 | 38129 | 43086
40 | 低压进线柜 | 低压进线柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 9717 | 10981
41 | 低压出线柜 | 低压出线柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 5531 | 6251
42 | 低压联络柜 | 低压联络柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 7957 | 8992
43 | 高压进线柜 | 高压进线柜 | 福州/万业 | 1000*1500*2300 | 台 | 23540 | 26601
44 | 高压出线柜 | 高压出线柜 | 福州/万业 | 800*1500*2300 | 台 | 12169 | 13751
45 | 高压PT柜 | 高压PT柜 | 福州/万业 | 800*1500*2300 | 台 | 14824 | 16752
46 | 高压联络柜 | 高压联络柜 | 福州/万业 | 800*1500*2300 | 台 | 23009 | 26001
47 | 高压隔离柜 | 高压隔离柜 | 福州/万业 | 800*1500*2300 | 台 | 11372 | 12851
48 | 进线柜 | 进线柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 27565 | 31149
49 | 无功自动补偿柜 | 无功自动补偿柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 11889 | 13435
50 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 8158 | 9219
51 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 8424 | 9520
52 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 12071 | 13641
53 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 8143 | 9202
54 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 5870 | 6634
55 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 5241 | 5923
56 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 5306 | 5996
57 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 6916 | 7816
58 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 9606 | 10855
59 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 9606 | 10855
60 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 9606 | 10855
61 | 非标柜 | 非标柜 | 福州/万业 | 500*600*200 户外壁挂安装，304不锈钢，带透明视 | 台 | 1058 | 1196
62 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 7698 | 8699
63 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 7678 | 8677
64 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 7783 | 8795
65 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 GGD | 台 | 7783 | 8795
66 | 仪表电源柜 | 仪表电源柜 | 福州/万业 | 800*2200*600 | 台 | 7713 | 8716
67 | 控制柜 | 控制柜 | 福州/万业 | 800*2200*600 GGD | 台 | 8840 | 9990
68 | 变频柜 | 变频柜 | 福州/万业 | 800*2200*1000 GGD | 台 | 6856 | 7748
69 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 8928 | 10089
70 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 14141 | 15980
71 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 9944 | 11237
72 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 9949 | 11243
73 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 11750 | 13278
74 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 12458 | 14078
75 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 7060 | 7978
76 | 非标柜 | 非标柜 | 福州/万业 | 400W*500H*300D SC/304 | 台 | 1158 | 1309
77 | 非标柜 | 非标柜 | 福州/万业 | 350*400*250 SC/304 | 台 | 719 | 813
78 | 非标柜 | 非标柜 | 福州/万业 | 450*600*250 SC/304 | 台 | 911 | 1030
79 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 9050 | 10227
80 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*800 | 台 | 6174 | 6977
81 | PLC柜 | PLC柜 | 福州/万业 | 800*2200*600 | 台 | 23172 | 26185
82 | 低压柜 | 低压柜 | 福州/万业 | 800*2200*600 | 台 | 5431 | 6138
83 | 变频柜 | 变频柜 | 福州/万业 | 800*2200*600 | 台 | 9074 | 10254
84 | 仪表箱 | 仪表箱 | 福州/万业 | 400*500*250 SC/304 | 台 | 1414 | 1598
85 | 仪表箱 | 仪表箱 | 福州/万业 | 500*600*250 SC/304 | 台 | 1124 | 1271
86 | 非标柜 | 非标柜 | 福州/万业 | 800*2200*600 | 台 | 23009 | 26001