## Sheet1
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：福建省凯旋消防设备制造有限公司（盖章） 品牌： 福建凯旋 日期：2023.3.14
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5 | 三明/凯旋 | 机柜、钢瓶(空)、容器阀、启动阀 组、压力表、压力信号器、高压连 接系统、喷放系统、接线端子、系 统铭牌 | 台 | 5320.5664 | 6012.24
2 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5 | 三明/凯旋 | 机柜、钢瓶(空)、容器阀、启动阀 组、压力表、压力信号器、高压连 接系统、喷放系统、接线端子、系 统铭牌 | 台 | 5890.2655 | 6656
3 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5 | 三明/凯旋 | 机柜、钢瓶(空)、容器阀、启动阀 组、压力表、压力信号器、高压连 接系统、喷放系统、接线端子、系 统铭牌 | 台 | 6276.8142 | 7092.8
4 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5 | 三明/凯旋 | 机柜、钢瓶(空)、容器阀、启动阀 组、压力表、压力信号器、高压连 接系统、喷放系统、接线端子、系 统铭牌 | 台 | 7068.3186 | 7987.2
5 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | HFC227ea | 三明/凯旋 |  | kg | 110.4425 | 124.8
6 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限30min； | m² | 411.87 | 465.4131 | 630以下
7 |  |  |  | 2、耐火隔热层采用20mm防火硅酸铝棉板；
8 |  |  |  | 3、内层镀锌板厚度0.75mm；
9 |  |  |  | 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
7 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限30min； | m² | 433.94 | 490.3522 | 630≤B≤1000
2、耐火隔热层采用20mm防火硅酸铝棉板；
3、内层镀锌板厚度1.0mm；
4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
8 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限30min； | m² | 473.16 | 534.6708 | 1000＜B≤1500
2、耐火隔热层采用20mm防火硅酸铝棉板；
3、内层镀锌板厚度1.2mm；
4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
9 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限30min； | m² | 524.64 | 592.8432 | 1500＜B≤2000
2、耐火隔热层采用20mm防火硅酸铝棉板；
3、内层镀锌板厚度1.5mm；
4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
10 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限60min； | m² | 433.94 | 490.3522 | 630以下
2、耐火隔热层采用30mm防火硅酸铝棉板；
3、内层镀锌板厚度0.75mm；
4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
11 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限60min； | m² | 479.7 | 542.061 | 630≤B≤1000
2、耐火隔热层采用30mm防火硅酸铝棉板；
3、内层镀锌板厚度1.0mm；
4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
12 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限60min； | m² | 518.92 | 586.3796 | 1000＜B≤1500
2、耐火隔热层采用30mm防火硅酸铝棉板；
3、内层镀锌板厚度1.2mm；
4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
13 | 复合风管 | 镀锌板复合风管 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限60min； | m² | 572.86 | 647.3318 | 1500＜B≤2000
2、耐火隔热层采用30mm防火硅酸铝棉板；
3、内层镀锌板厚度1.5mm；
4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
14 | 复合风管 | 120min 镀锌板 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限120min； | m² | 487.87 | 551.2931 | 630以下
|  | 复合风管0.75mm |  | 2、耐火隔热层采用60mm防火硅酸铝棉板；
3、内层镀锌板厚度0.75mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
15 | 复合风管 | 120min 镀锌板 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限120min； | m² | 520.55 | 588.2215 | 630≤B≤1000
15 |  | 复合风管1.0mm |  | 2、耐火隔热层采用60mm防火硅酸铝棉板；
3、内层镀锌板厚度1.0mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
16 | 复合风管 | 120min 镀锌板 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限120min； | m² | 559.78 | 632.5514 | 1000＜B≤1500
|  | 复合风管1.2mm |  | 2、耐火隔热层采用60mm防火硅酸铝棉板；
16 |  |  |  | 3、内层镀锌板厚度1.2mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
17 | 复合风管 | 120min 镀锌板 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限120min； | m² | 613.71 | 693.4923 | 1500＜B≤2000
|  | 复合风管1.5mm |  | 2、耐火隔热层采用60mm防火硅酸铝棉板；
3、内层镀锌板厚度1.5mm； 4、外覆为0.5mm厚度镀锌钢板
18 | 复合风管 | 180min 镀锌板 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限180min； | m² | 791.2 | 894.056 | 1500＜B≤2000
|  | 复合风管1.5mm |  | 2、耐火隔热层采用60mm防火硅酸铝棉板；
3、1.0mm内层镀锌板厚度； 4、外覆为0.5mm彩钢板
19 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限60min | m² | 351.07 | 396.7091
2、内0.75mm，外0.2mm厚彩钢板
3、9.2mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅）
4、连接方式：角铁法兰连接
20 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限60min | m² | 383.71 | 433.5923
2、内1.0mm，外0.2mm厚彩钢板
3、9.2mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅）
4、连接方式：角铁法兰连接
21 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限60min | m² | 427.9 | 483.527
2、内1.2mm，外0.2mm厚彩钢板
3、9.2mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅）
4、连接方式：角铁法兰连接
22 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限60min | m² | 472.09 | 533.4617
2、内1.5mm，外0.2mm厚彩钢板
3、9.2mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅）
4、连接方式：角铁法兰连接
23 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限120min | m² | 393.98 | 445.1974
2、内0.75mm，外0.2mm厚彩钢板
3、14mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅）
4、连接方式：角铁法兰连接
24 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限120min | m² | 415.44 | 469.4472
2、内1.0mm，外0.2mm厚彩钢板
3、14mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅）
4、连接方式：角铁法兰连接
25 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限120min | m² | 458.34 | 517.9242
2、内1.2mm，外0.2mm厚彩钢板
3、14mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅）
4、连接方式：角铁法兰连接
26 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限120min | m² | 501.25 | 566.4125
2、内1.5mm，外0.2mm厚彩钢板
3、14mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅）
4、连接方式：角铁法兰连接
27 | 复合风管 | 无机微孔（镁质晶硅）通风管道 | 三明/凯旋 | 1、耐火极限180min | m² | 647.53 | 731.7089
2、内1.5mm厚镀锌板厚度，外0.2mm厚彩钢板
3、9.2mm厚无机微孔耐火隔热层（镁质晶硅）
4、耐火隔热层采用50mm防火硅酸铝棉板