## Sheet1
3、莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：（盖章）福建省熠乐建材贸易有限公司 品牌：青岛鼎信 日期：2023.3.15
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型光电感烟火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTY-GM-TS1011 | 只 | 88.41 | 99.9 | 须与TS-DZ-1401配套使用
2 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型感温火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTW-ZOM-TS1002 | 只 | 83.63 | 94.5 | 须与TS-DZ-1401配套使用
3 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTF-GOM-TS1004 | 只 | 150.53 | 170.1 | 须与TS-DZ-1401配套使用
4 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型紫外火焰探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTG-ZM-TS1005 | 只 | 955.75 | 1080 | 须与TS-DZ-1401配套使用
5 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型探测器通用底座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-1401 | 只 | 8.36 | 9.45 | 编码型探测器通用底座
6 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 缆式线型感温火灾探测器(线型温度传感器) | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTW-LD-TS1008F/85X | 米 | 35.84 | 40.5 | 报警温度：85℃，须与缆式线型感温火灾探测器配套使用
7 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 缆式线型感温火灾探测器(线型温度传感器) | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTW-LD-TS1008F/105X | 米 | 35.84 | 40.5 | 报警温度：105℃，须与缆式线型感温火灾探测器配套使用
8 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 缆式线型感温火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTW-LD-TS1008F/85 | 套 | 3584.07 | 4050 | 与85℃线型温度传感器配套使用
9 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 缆式线型感温火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTW-LD-TS1008F/105 | 套 | 3584.07 | 4050 | 与105℃线型温度传感器配套使用
10 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 线型光束感烟火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTY-HS-TS1006 | 只 | 1099.12 | 1242 | 编码型，光路长度10m~100m，含1只反射器
11 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 线型光束感烟火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTY-HF-TS1006 | 只 | 1003.54 | 1134 | 非编码型，光路长度10m~100m，含1只反射器
12 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 线型光束感烟火灾探测器反射器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 1006-FSQ | 只 | 43.01 | 48.6 | 与线型光束感烟火灾探测器配套使用
13 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 线型光束感烟火灾探测器支架 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 1006-ZJ | 只 | 86.02 | 97.2 | 线型光束感烟火灾探测器安装支架
14 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 吸气式感烟火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTY-GX-TS500 | 台 | 11946.9 | 13500 | 单管，采样管路最大长度为100m
15 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 吸气式感烟火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTY-GX-TS2000 | 台 | 15929.2 | 18000 | 四管，采样管路单管最大长度为100m
16 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 手动火灾报警按钮 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | J-SAP-TS2011 | 只 | 78.85 | 89.1 | 须与TS-DZ-1404配套使用
17 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 手动火灾报警按钮 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | J-SAP-TS2012 | 只 | 81.24 | 91.8 | 须与TS-DZ-1404配套使用
18 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消火栓按钮 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | J-SAP-TS2013 | 只 | 78.85 | 89.1 | 须与TS-DZ-1404配套使用
19 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 按钮通用底座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-1404 | 只 | 11.95 | 13.5 | 手动火灾报警按钮、消火栓按钮通用底座
20 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾声光警报器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-SG-2101N | 只 | 107.52 | 121.5 | 须与TS-SG-2101N/D配套使用
21 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾声光警报器底座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-SG-2101N/D | 只 | 7.17 | 8.1 | 须与TS-SG-2101N配套使用
22 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾声光警报器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-SG-2103 | 只 | 125.44 | 141.75 | 须与TS-DZ-1401配套使用
23 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型探测器通用底座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-1401 | 只 | 8.36 | 9.45 | 编码型探测器通用底座
24 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾声光警报器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-SG-2105 | 只 | 107.52 | 121.5 | 与TS-SG-2105/D火灾声光警报器配套使用
25 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾声光警报器底座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-SG-2105/D | 只 | 7.17 | 8.1 | 与TS-SG-2105火灾声光警报器配套使用
26 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾显示盘 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XS-2301 | 只 | 621.24 | 702 | 高亮数码显示，显示模式可调，可设置为本显、临显、全显
27 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾显示盘 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XS-2302 | 只 | 1314.16 | 1485 | 大屏幕液晶显示，显示模式可调，可设置为本显、临显、全显
28 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输入模块 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-SR-2201 | 只 | 78.85 | 89.1 | 须与TS-DZ-1422配套使用
29 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输入/输出模块 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-RC-2202 | 只 | 74.18 | 83.82 | 须与TS-DZ-1445配套使用
30 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输入/输出模块 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-RC-2203 | 只 | 81.08 | 91.62 | 须与TS-DZ-1445配套使用
31 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输入/输出模块 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-RC-2204 | 只 | 89.71 | 101.37 | 须与TS-RC-2204/D配套使用
32 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输入/输出模块底座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-RC-2204/D | 只 | 14.34 | 16.2 | 须与TS-RC-2204配套使用
33 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输入/输出模块 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-RC-2205 | 只 | 81.08 | 91.62 | 须与TS-DZ-1445配套使用
34 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输出模块 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-SC-2210 | 只 | 95.58 | 108 | 须与TS-DZ-1445配套使用
35 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 总线隔离器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GL-9201 | 只 | 83.63 | 94.5 | 须与TS-DZ-1422配套使用
36 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 总线隔离器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GL-9201P | 只 | 131.42 | 148.5 | 须与TS-DZ-1422配套使用
37 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 总线隔离器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GL-9202 | 只 | 59.73 | 67.5 | 须与TS-DZ-1422配套使用
38 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 总线隔离器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GL-9202P | 只 | 71.68 | 81 | 须与TS-DZ-1422配套使用
39 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 环形总线隔离器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GL-9203 | 只 | 143.36 | 162 | 须与TS-DZ-1422配套使用
40 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 环形总线切换模块 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-QH-2207 | 只 | 143.36 | 162 | 须与TS-GL-9203和TS-DZ-1445配套使用
41 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 总线中继器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-ZJ-9303 | 只 | 238.94 | 270 | 提高总线带载能力，输出电流0.6A
42 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 总线中继器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-ZJ-9305 | 只 | 477.88 | 540 | 提高总线带载能力，输出电流1.8A
43 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 模块通用底座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-1422 | 只 | 11.95 | 13.5 | 模块通用底座
44 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 模块通用底座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-1445 | 只 | 11.95 | 13.5 | 模块通用底座
45 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型光电感烟火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTYB-GM-TS1001(Ex) | 只 | 262.83 | 297 | 须与TS-DZ-1401(Ex)配套使用
46 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型感温火灾探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JTWB-ZOM-TS1002(Ex) | 只 | 238.94 | 270 | 须与TS-DZ-1401(Ex)配套使用
47 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 手动火灾报警按钮 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | J-SAPB-TS2001(Ex) | 只 | 262.83 | 297 | 须与TS-DZ-1422R(Ex)配套使用
48 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消火栓按钮 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | J-SAPB-TS2003(Ex) | 只 | 262.83 | 297 | 须与TS-DZ-1422R(Ex)配套使用
49 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾声光警报器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-SGB-2102(Ex) | 只 | 238.94 | 270 | 须与TS-DZ-1401(Ex)配套使用
50 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 隔离式安全栅 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-AS-100 | 只 | 477.88 | 540 | 非本安侧强电防护
51 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 本安探测器底座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-1401(Ex) | 只 | 23.89 | 27 | 本安探测器通用底座
52 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 按钮通用底座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-1422R(Ex) | 只 | 23.89 | 27 | 本安按钮通用底座
53 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS100N | 台 | 3224.07 | 3643.2 | 壁挂式，可接入128个设备
54 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS100Q/32 | 台 | 3875.4 | 4379.2 | 壁挂式，可接入32个设备
55 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS100Q/64 | 台 | 4201.06 | 4747.2 | 壁挂式，可接入64个设备
56 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS100Q/128 | 台 | 4852.39 | 5483.2 | 壁挂式，可接入128个设备
57 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS200N/64 | 台 | 6155.04 | 6955.2 | 壁挂式，可接入64个设备
58 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS200N/128 | 台 | 6806.37 | 7691.2 | 壁挂式，可接入128个设备
59 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS200N/252 | 台 | 7457.7 | 8427.2 | 壁挂式，可接入252个设备
60 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS500N/252 | 台 | 8760.35 | 9899.2 | 壁挂式，可接入252个设备
61 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS500N/378 | 台 | 9737.35 | 11003.2 | 壁挂式，可接入378个设备
62 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS500N/504 | 台 | 10714.34 | 12107.2 | 壁挂式，可接入504个设备
63 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS100 | 台 | 5210.62 | 5888 | 壁挂式，可接入128个设备
64 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS200/64 | 台 | 6838.94 | 7728 | 壁挂式，可接入64个设备
65 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS200/128 | 台 | 7490.27 | 8464 | 壁挂式，可接入128个设备
66 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS200/252 | 台 | 8141.59 | 9200 | 壁挂式，可接入252个设备
67 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS500/252 | 台 | 10746.9 | 12144 | 壁挂式，可接入252个设备
68 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS500/378 | 台 | 12700.88 | 14352 | 壁挂式，可接入378个设备
69 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS500/504 | 台 | 14654.87 | 16560 | 壁挂式，可接入504个设备
70 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS1500/252 | 台 | 9769.91 | 11040 | 壁挂式，1回路，可接入252个设备
71 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS1500/504 | 台 | 12375.22 | 13984 | 壁挂式，2回路，可接入504个设备
72 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS1500/756 | 台 | 14980.53 | 16928 | 壁挂式，3回路，可接入756个设备
73 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS1500/1008 | 台 | 17585.84 | 19872 | 壁挂式，4回路，可接入1008个设备
74 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/252 | 台 | 17911.5 | 20240 | 立柜式，1回路，可接入252个设备
75 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/504 | 台 | 19539.82 | 22080 | 立柜式，2回路，可接入504个设备
76 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/756 | 台 | 21168.14 | 23920 | 立柜式，3回路，可接入756个设备
77 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/1008 | 台 | 22796.4 | 25760 | 立柜式，4回路，可接入1008个设备
78 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/1260 | 台 | 24424.78 | 27600 | 立柜式，5回路，可接入1260个设备
79 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/1512 | 台 | 26053.1 | 29440 | 立柜式，6回路，可接入1512个设备
80 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/1764 | 台 | 27681.42 | 31280 | 立柜式，7回路，可接入1764个设备
81 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/2016 | 台 | 29309.73 | 33120 | 立柜式，8回路，可接入2016个设备
82 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/2268 | 台 | 30938.05 | 34960 | 立柜式，9回路，可接入2268个设备
83 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/2520 | 台 | 32566.37 | 36800 | 立柜式，10回路，可接入2520个设备
84 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/2772 | 台 | 34194.69 | 38640 | 立柜式，11回路，可接入2772个设备
85 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/3024 | 台 | 35823.01 | 40480 | 立柜式，12回路，可接入3024个设备
86 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/3276 | 台 | 37451.33 | 42320 | 立柜式，13回路，可接入3276个设备
87 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/3528 | 台 | 39079.65 | 44160 | 立柜式，14回路，可接入3528个设备
88 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/3780 | 台 | 40707.96 | 46000 | 立柜式，15回路，可接入3780个设备
89 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QG-TS3200/4032 | 台 | 42336.28 | 47840 | 立柜式，16回路，可接入4032个设备
90 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/252 | 台 | 19539.8 | 22080 | 单琴台式，1回路，可接入252个设备
91 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/504 | 台 | 21168.14 | 23920 | 单琴台式，2回路，可接入504个设备
92 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/756 | 台 | 22796.46 | 25760 | 单琴台式，3回路，可接入756个设备
93 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/1008 | 台 | 24424.78 | 27600 | 单琴台式，4回路，可接入1008个设备
94 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/1260 | 台 | 26053.1 | 29440 | 单琴台式，5回路，可接入1260个设备
95 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/1512 | 台 | 27681.42 | 31280 | 单琴台式，6回路，可接入1512个设备
96 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/1764 | 台 | 29309.73 | 33120 | 单琴台式，7回路，可接入1764个设备
97 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/2016 | 台 | 30938.05 | 34960 | 单琴台式，8回路，可接入2016个设备
98 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/2268 | 台 | 32566.37 | 36800 | 单琴台式，9回路，可接入2268个设备
99 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/2520 | 台 | 34194.69 | 38640 | 单琴台式，10回路，可接入2520个设备
100 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/2772 | 台 | 35823.1 | 40480 | 单琴台式，11回路，可接入2772个设备
101 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/3024 | 台 | 37451.33 | 42320 | 单琴台式，12回路，可接入3024个设备
102 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/3276 | 台 | 39079.65 | 44160 | 单琴台式，13回路，可接入3276个设备
103 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/3528 | 台 | 40707.96 | 46000 | 单琴台式，14回路，可接入3528个设备
104 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/3780 | 台 | 42336.28 | 47840 | 单琴台式，15回路，可接入3780个设备
105 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200S/4032 | 台 | 43964.6 | 49680 | 单琴台式，16回路，可接入4032个设备
106 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/252 | 台 | 21168.14 | 23920 | 双琴台式，1回路，可接入252个设备
107 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/504 | 台 | 22796.46 | 25760 | 双琴台式，2回路，可接入504个设备
108 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/756 | 台 | 24424.78 | 27600 | 双琴台式，3回路，可接入756个设备
109 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/1008 | 台 | 26053.1 | 29440 | 双琴台式，4回路，可接入1008个设备
110 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/1260 | 台 | 27681.42 | 31280 | 双琴台式，5回路，可接入1260个设备
111 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/1512 | 台 | 29309.73 | 33120 | 双琴台式，6回路，可接入1512个设备
112 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/1764 | 台 | 30938.05 | 34960 | 双琴台式，7回路，可接入1764个设备
113 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/2016 | 台 | 32566.37 | 36800 | 双琴台式，8回路，可接入2016个设备
114 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/2268 | 台 | 34194.69 | 38640 | 双琴台式，9回路，可接入2268个设备
115 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/2520 | 台 | 35823.01 | 40480 | 双琴台式，10回路，可接入2520个设备
116 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/2772 | 台 | 37451.33 | 42320 | 双琴台式，11回路，可接入2772个设备
117 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/3024 | 台 | 39079.65 | 44160 | 双琴台式，12回路，可接入3024个设备
118 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/3276 | 台 | 40707.96 | 46000 | 双琴台式，13回路，可接入3276个设备
119 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/3528 | 台 | 42336.28 | 47840 | 双琴台式，14回路，可接入3528个设备
120 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/3780 | 台 | 43964.6 | 49680 | 双琴台式，15回路，可接入3780个设备
121 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QT-TS3200/4032 | 台 | 45592.92 | 51520 | 双琴台式，16回路，可接入4032个设备
122 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 总线制操作盘 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-SD-3201 | 只 | 1529.2 | 1728 | 60路总线设备控制
123 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 直接控制盘 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DX-3102 | 只 | 2293.81 | 2592 | 8路专线输出控制
124 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 直接控制盘 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DX-3101 | 只 | 2293.81 | 2592 | 8路专线输出控制
125 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 控制器机箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-JX01 | 只 | 1911.5 | 2160 | 壁挂式机箱，适用于JB-QB-TS1500控制器
126 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 控制器机柜 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-JG03 | 只 | 4587.61 | 5184 | 立柜式机柜，适用于JB-QG-TS3200/TS-FHM-5000G控制器
127 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 控制器机柜 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-QT01S | 只 | 5734.51 | 6480 | 单琴台式机柜，适用于JB-QT-TS3200S控制器
128 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 控制器机柜 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-QT02 | 只 | 6881.42 | 7776 | 双琴台式机柜，适用于JB-QT-TS3200/TS-FHM-5000T控制器
129 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | IMT-PDC标准回路卡 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-HL-9001 | 只 | 1911.5 | 2160 | 可配接252个设备，适用于TS1500系列/TS3200系列控制器
130 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | IMT-PDC大电流回路卡 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-HL-9002 | 只 | 1911.5 | 2160 | 可配接252个设备，适用于TS1500系列/TS3200系列控制器
131 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | IMT-MPI局域联网卡 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-LW-9101 | 只 | 1529.2 | 1728 | 实现控制器之间的对等通信
132 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 光纤转换器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GX-9602 | 只 | 4778.76 | 5400 | 具备RS232、RS485、MPI 总线接口及光纤ST 接口
133 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 图形显示装置 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XS-8001 | 套 | 29819.47 | 33696 | 具备RS232、RS485、USB、HDMI 等接口
134 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 串口服务器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | NC60B+ | 只 | 3823.01 | 4320 | 须与图形显示装置配套使用
135 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-QB-TS128/TS-MH-5001 | 台 | 5097.35 | 5760 | 壁挂式，单区设计，可接入128个设备
136 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 气体灭火控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-MH-5004 | 台 | 7646.02 | 8640 | 壁挂式，4区设计，单区可接入64个设备
137 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 气体释放警报器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-PS-5101 | 只 | 477.88 | 540 | 无需24V电源供电，壁挂式安装
138 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 紧急启停按钮 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-QT-5201 | 只 | 238.94 | 270 | 具有手/自动转换功能
139 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG1000/A | 台 | 5607.08 | 6336 | 壁挂式，300W
140 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG1000/B | 台 | 7815.93 | 8832 | 壁挂式，300W，含1台消防电话总机
141 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG1000P/1 | 台 | 5607.08 | 6336 | 立柜式，300W
142 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG1000P/2 | 台 | 7815.93 | 8832 | 立柜式，600W
143 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG1000P/3 | 台 | 10024.78 | 11328 | 立柜式，900W
144 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG1000P/4 | 台 | 12233.63 | 13824 | 立柜式，1200W
145 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG1000T/1 | 只 | 5607.08 | 6336 | 琴台式，300W
146 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG1000T/2 | 只 | 7815.93 | 8832 | 琴台式，600W
147 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG1000T/3 | 只 | 10024.78 | 11328 | 琴台式，900W
148 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG1000T/4 | 只 | 12233.63 | 13824 | 琴台式，1200W
149 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG500 | 只 | 2888.5 | 3264 | 壁挂式，输出功率最大150W，具有TTS语音播报功能
150 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG2000G | 只 | 3398.23 | 3840 | 立柜式，超宽范围工作电压，具有TTS语音播报功能
151 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防应急广播设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-XG2000T | 只 | 3398.23 | 3840 | 立柜式，超宽范围工作电压，具有TTS语音播报功能
152 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 智能广播功率放大器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GF-300N | 只 | 2208.85 | 2496 | 入柜式，输出功率300W
153 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 智能广播功率放大器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GF-600 | 只 | 2718.58 | 3072 | 入柜式，输出功率600W
154 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防广播音箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GY-7611 | 只 | 106.19 | 120 | 嵌入吸顶式，额定功率3W
155 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防广播音箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GY-7621 | 只 | 106.19 | 120 | 嵌入吸顶式，额定功率3W
156 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防广播音箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GY-7613 | 只 | 106.19 | 120 | 兼容明装吸顶和壁挂式，额定功率3W
157 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防广播音箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GY-7623 | 只 | 106.19 | 120 | 兼容明装吸顶和壁挂式，额定功率3W
158 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防广播音箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GY-7612 | 只 | 48.85 | 55.2 | 嵌入吸顶式，额定功率3W
159 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防广播音箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-GY-7614 | 只 | 48.85 | 55.2 | 兼容明装吸顶和壁挂式，额定功率3W
160 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-6001 | 台 | 5861.95 | 6624 | 壁挂式，可接入200个设备
161 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-6002 | 台 | 4233.63 | 4784 | 立柜式，可接入200个设备
162 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-6003 | 台 | 4233.63 | 4784 | 琴台式，可接入200个设备
163 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DZ-6004 | 台 | 3907.96 | 4416 | 壁挂式，可接入64个设备
164 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话分机 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DF-6101 | 只 | 119.47 | 135 | 手提式电话分机
165 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话分机 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DF-6102 | 只 | 191.15 | 216 | 支持壁挂式和平放两种方式
166 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话插孔 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DC-6301 | 只 | 52.57 | 59.4 | 具有电话线路开路检测功能
167 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话模块 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-MK-6401 | 只 | 179.2 | 202.5 | 须与TS-DZ-1422配套使用
168 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话终端器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-ZD-6402 | 只 | 95.58 | 108 | 安装于线路末端，提高总线通讯质量
169 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话中继器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-ZJ-6501 | 只 | 477.88 | 540 | 提高总线带载能力，输出电流0.3A
170 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 电源盘 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS3200-DY01 | 台 | 3058.41 | 3456 | 入柜式，内置型电源盘
171 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 网络电源箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DY-100X | 台 | 2867.26 | 3240 | 壁挂一体式，带编码，超宽范围工作电压，DC24V/4A
172 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 网络电源箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DY-200XA | 台 | 3584.07 | 4050 | 壁挂一体式，带编码，超宽范围工作电压，DC24V/8.4A
173 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 蓄电池 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 7Ah/12V | 节 | 200.71 | 226.8 | 7Ah备用电池
174 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 蓄电池 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 17Ah/12V | 节 | 573.45 | 648 | 17Ah备用电池
175 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 蓄电池 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 24Ah/12V | 节 | 860.18 | 972 | 24Ah备用电池
176 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 模块箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-MX-2404 | 只 | 172.04 | 194.4 | 可安装4个模块
177 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 接线箱 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-JX-2501 | 只 | 172.04 | 194.4 | 含20P端子排
178 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 电子编码器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BM-9504 | 只 | 358.41 | 405 | 2种连接方式，记忆设备地址，防止重复写入，支持数据下载
179 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-200/64 | 台 | 3568.14 | 4032 | 壁挂式，可接入64个设备
180 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-200 | 台 | 4415.58 | 4989.6 | 壁挂式，可接入252个设备
181 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1645 | 只 | 284.34 | 321.3 | 探测电流100A，圆形
182 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1680 | 只 | 351.24 | 396.9 | 探测电流315A，圆形
183 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-16105 | 只 | 535.22 | 604.8 | 探测电流630A，圆形
184 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1615F | 只 | 501.77 | 567 | 探测电流250A，方形
185 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1625F | 只 | 752.65 | 850.5 | 探测电流630A，方形
186 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-16325F | 只 | 1505.31 | 1701 | 探测电流1250A，方
187 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1845 | 只 | 367.96 | 415.8 | 探测电流100A，圆形
188 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1880 | 只 | 434.87 | 491.4 | 探测电流315A，圆形
189 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-18105 | 只 | 618.85 | 699.3 | 探测电流630A，圆形
190 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1815 | 只 | 585.4 | 661.5 | 探测电流250A，方形
191 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1825F | 只 | 836.28 | 945 | 探测电流630A，方形
192 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-18325F | 只 | 1588.94 | 1795.5 | 探测电流1250A，方形
193 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1804D | 只 | 752.65 | 850.5 | 可独立使用，能够同时监控探测4路报警信息
194 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1808/1 | 只 | 421.49 | 476.28 | 采用分体式结构，能够同时监控探测1路报警信息
195 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1808/2 | 只 | 466.65 | 527.31 | 采用分体式结构，能够同时监控探测2路报警信息
196 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1808/4 | 只 | 572.02 | 646.38 | 采用分体式结构，能够同时监控探测4路报警信息
197 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DH-1808 | 只 | 677.39 | 765.45 | 采用分体式结构，能够同时监控探测8路报警信息
198 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流互感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | CTZ6-045 | 只 | 86.02 | 97.2 | 探测电流100A，圆形
199 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流互感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | CTZ6-080 | 只 | 149.1 | 168.48 | 探测电流315A，圆形
200 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流互感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | CTZ6-105 | 只 | 229.38 | 259.2 | 探测电流630A，圆形
201 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流互感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | CTZH61F-1538 | 只 | 344.07 | 388.8 | 探测电流250A，方形
202 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流互感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | CTZH61F-2550 | 只 | 745.49 | 842.4 | 探测电流630A，方形
203 | 电气火灾监控系统 | 剩余电流互感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | CTZH61F-3260 | 只 | 1318.94 | 1490.4 | 探测电流1250A，方形
204 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源状态监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DJ-200/16 | 台 | 6902.65 | 7800 | 壁挂式，可接入16个设备
205 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源状态监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DJ-200/32 | 台 | 7168.14 | 8100 | 壁挂式，可接入32个设备
206 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源状态监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DJ-200/64 | 台 | 7433.63 | 8400 | 壁挂式，可接入64个设备
207 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源状态监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DJ-200/252 | 台 | 10088.5 | 11400 | 壁挂式，可接入252个设备
208 | 消防设备电源监控系统 | 交流单相电压电流传感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DJ-1913 | 只 | 669.03 | 756 | 1路单相电压1路单相电流监测
209 | 消防设备电源监控系统 | 三相四线电压电流传感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DJ-1933 | 只 | 401.42 | 453.6 | 1路三相电压1路三相电流监测
210 | 消防设备电源监控系统 | 三相四线双电源电压传感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DJ-1941 | 只 | 669.03 | 756 | 2路三相电压监测
211 | 消防设备电源监控系统 | 三相四线双电源电压电流传感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DJ-1943 | 只 | 1040.71 | 1176 | 2路三相电压1路三相电流监测
212 | 消防设备电源监控系统 | 多路式单相电压传感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DJ-1951 | 只 | 669.03 | 756 | 1-6路单相电压监测
213 | 消防设备电源监控系统 | 电流互感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | BH30I-100A/5A-0.5 | 只 | 111.5 | 126 | 探测电流100A
214 | 消防设备电源监控系统 | 电流互感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | BH40I-300A/5A-0.5 | 只 | 156.11 | 176.4 | 探测电流300A
215 | 消防设备电源监控系统 | 电流互感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | BH50I-600A/5A-0.5 | 只 | 200.71 | 226.8 | 探测电流600A
216 | 消防设备电源监控系统 | 电流互感器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | BH80I-1000A/5A-0.5 | 只 | 245.31 | 277.2 | 探测电流1000A
217 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-200/32 | 台 | 6779.47 | 7660.8 | 壁挂式，可接入32个设备
218 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-200/252 | 台 | 7968.85 | 9004.8 | 壁挂式，可接入252个设备
219 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/252 | 台 | 19327.43 | 21840 | 立柜式，1回路，可接入252个设备
220 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/504 | 台 | 20814.16 | 23520 | 立柜式，2回路，可接入504个设备
221 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/756 | 台 | 22300.88 | 25200 | 立柜式，3回路，可接入756个设备
222 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/1008 | 台 | 23787.61 | 26880 | 立柜式，4回路，可接入1008个设备
223 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/1260 | 台 | 25274.34 | 28560 | 立柜式，5回路，可接入1260个设备
224 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/1512 | 台 | 26761.06 | 30240 | 立柜式，6回路，可接入1512个设备
225 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/1764 | 台 | 28247.79 | 31920 | 立柜式，7回路，可接入1764个设备
226 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/2016 | 台 | 29734.51 | 33600 | 立柜式，8回路，可接入2016个设备
227 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/2268 | 台 | 31221.24 | 35280 | 立柜式，9回路，可接入2268个设备
228 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/ | 台 | 32707.96 | 36960 | 立柜式，10回路，可接入2520个设备
229 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/2772 | 台 | 34194.69 | 38640 | 立柜式，11回路，可接入2772个设备
230 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/3024 | 台 | 35681.42 | 40320 | 立柜式，12回路，可接入3024个设备
231 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/3276 | 台 | 37168.14 | 42000 | 立柜式，13回路，可接入3276个设备
232 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/3528 | 台 | 38654.87 | 43680 | 立柜式，14回路，可接入3528个设备
233 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/3780 | 台 | 40141.59 | 45360 | 立柜式，15回路，可接入3780个设备
234 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/4032 | 台 | 41628.32 | 47040 | 立柜式，16回路，可接入4032个设备
235 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/4284 | 台 | 43115.04 | 48720 | 立柜式，17回路，可接入4284个设备
236 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/4536 | 台 | 44601.77 | 50400 | 立柜式，18回路，可接入4536个设备
237 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/4788 | 台 | 46088.5 | 52080 | 立柜式，19回路，可接入4788个设备
238 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000G/5040 | 台 | 47575.22 | 53760 | 立柜式，20回路，可接入5040个设备
239 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/252 | 台 | 22300.88 | 25200 | 双琴台式，1回路，可接入252个设备
240 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/504 | 台 | 23787.61 | 26880 | 双琴台式，2回路，可接入504个设备
241 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/756 | 台 | 25274.34 | 28560 | 双琴台式，3回路，可接入756个设备
242 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/1008 | 台 | 26761.06 | 30240 | 双琴台式，4回路，可接入1008个设备
243 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/1260 | 台 | 28247.79 | 31920 | 双琴台式，5回路，可接入1260个设备
244 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/1512 | 台 | 29734.51 | 33600 | 双琴台式，6回路，可接入1512个设备
245 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/1764 | 台 | 31221.24 | 35280 | 双琴台式，7回路，可接入1764个设备
246 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/2016 | 台 | 32707.96 | 36960 | 双琴台式，8回路，可接入2016个设备
247 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/2268 | 台 | 34194.69 | 38640 | 双琴台式，9回路，可接入2268个设备
248 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/2520 | 台 | 35681.42 | 40320 | 双琴台式，10回路，可接入2520个设备
249 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/2772 | 台 | 37168.14 | 42000 | 双琴台式，11回路，可接入2772个设备
250 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/3024 | 台 | 38654.87 | 43680 | 双琴台式，12回路，可接入3024个设备
251 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/3276 | 台 | 40141.59 | 45360 | 双琴台式，13回路，可接入3276个设备
252 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/3528 | 台 | 41628.32 | 47040 | 双琴台式，14回路，可接入3528个设备
253 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/3780 | 台 | 43115.04 | 48720 | 双琴台式，15回路，可接入3780个设备
254 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/4032 | 台 | 44601.77 | 50400 | 双琴台式，16回路，可接入4032个设备
255 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/4284 | 台 | 46088.5 | 52080 | 双琴台式，17回路，可接入4284个设备
256 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/4536 | 台 | 47575.22 | 53760 | 双琴台式，18回路，可接入4536个设备
257 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/4788 | 台 | 49061.95 | 55440 | 双琴台式，19回路，可接入4788个设备
258 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FHM-5000T/5040 | 台 | 50548.67 | 57120 | 双琴台式，20回路，可接入5040个设备
259 | 防火门监控系统 | 防火门总线制操作盘 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-SD-3201/F | 只 | 1784.07 | 2016 | 60路总线设备控制
260 | 防火门监控系统 | 控制器机柜 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-JG03 | 只 | 5352.21 | 6048 | 立柜式机柜，适用于JB-QG-TS3200/TS-FHM-5000G控制器
261 | 防火门监控系统 | 控制器机柜 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-QT02 | 只 | 8028.32 | 9072 | 双琴台式机柜，适用于JB-QT-TS3200/TS-FHM-5000T控制器
262 | 防火门监控系统 | IMT-PDC标准回路卡 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-HL-9011 | 只 | 2230.09 | 2520 | 可配接252个编码设备，适用于TS-FHM-5000G/TS-FHM-5000T控制器
263 | 防火门监控系统 | IMT-MPI局域联网卡 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-LW-9101 | 只 | 1784.07 | 2016 | 实现控制器之间的对等通信
264 | 防火门监控系统 | 防火门电动闭门器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DM-2617/85 | 只 | 304.5 | 344.09 | 用于常开防火门，适用门重≤85kg
265 | 防火门监控系统 | 防火门电动闭门器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DM-2617/120 | 只 | 415.22 | 469.2 | 用于常开防火门，适用门重≤120kg
266 | 防火门监控系统 | 防火门电动闭门器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DM-2617/180 | 只 | 553.63 | 625.6 | 用于常开防火门，适用门重≤180kg
267 | 防火门监控系统 | 防火门电动闭门器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DM-2607/65 | 只 | 221.45 | 250.24 | 用于常开防火门，适用门重≤65kg
268 | 防火门监控系统 | 防火门电动闭门器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DM-2607/85 | 只 | 249.13 | 281.52 | 用于常开防火门，适用门重≤85kg
269 | 防火门监控系统 | 防火门电动闭门器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DM-2607/120 | 只 | 415.22 | 469.2 | 用于常开防火门，适用门重≤120kg
270 | 防火门监控系统 | 防火门电动闭门器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DM-2607/180 | 只 | 553.63 | 625.6 | 用于常开防火门，适用门重≤180kg
271 | 防火门监控系统 | 防火门电动闭门器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DF-2607/85 | 只 | 276.81 | 312.8 | 用于常开防火门，适用门重≤85kg
272 | 防火门监控系统 | 防火门电动闭门器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DF-2607/120 | 只 | 387.54 | 437.92 | 用于常开防火门，适用门重≤120kg
273 | 防火门监控系统 | 防火门电动闭门器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-DF-2607/180 | 只 | 525.95 | 594.32 | 用于常开防火门，适用门重≤180kg
274 | 防火门监控系统 | 防火门监控模块 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-RC-2603 | 只 | 126.64 | 143.1 | 须与TS-DZ-1445配套使用
275 | 防火门监控系统 | 防火门监控模块（单） | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-MC-2605 | 只 | 126.55 | 143 | 用于单常闭防火门
276 | 防火门监控系统 | 防火门监控模块（双） | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-MC-2606 | 只 | 169.91 | 192 | 用于双常闭防火门
277 | 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-KR-TS200/120 | 台 | 4460.18 | 5040 | 壁挂式，1回路，可接入120个设备
278 | 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JB-KR-TS200/240 | 台 | 5097.35 | 5760 | 壁挂式，2回路，可接入240个设备
279 | 可燃气体探测报警系统 | 测量范围为0～100%LEL的点型可燃气体探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | JT-ZI-TS1102 | 只 | 231.77 | 261.9 | 须与TS-DZ-1401配套使用
280 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1LREI0.5W-B001 | 只 | 259.51 | 293.25 | 壁挂式，单面双向，功率≤0.5W
281 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1LEI0.5W-B002 | 只 | 259.51 | 293.25 | 壁挂式，单面左向，功率≤0.5W
282 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1REI0.5W-B003 | 只 | 259.51 | 293.25 | 壁挂式，单面右向，功率≤0.5W
283 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1OEI0.5W-B004 | 只 | 259.51 | 293.25 | 壁挂式，单面安全出口，功率≤0.5W
284 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1OEI0.5W-B005 | 只 | 290.04 | 327.75 | 壁挂式，单面安全出口，功率≤0.5W
285 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(-1F) | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1OEI0.5W-BF001 | 只 | 290.04 | 327.75 | 壁挂式，单面楼层指示（除1层外），功率≤0.5W
286 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(1F) | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1OEI0.5W-BL001 | 只 | 259.51 | 293.25 | 壁挂式，单面楼层指示（1层），功率≤0.5W
287 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1LREI0.5W-Q001 | 只 | 259.51 | 293.25 | 嵌装式，单面双向，功率≤0.5W
288 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1LEI0.5W-Q002 | 只 | 290.04 | 327.75 | 嵌装式，单面左向，功率≤0.5W
289 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1REI0.5W-Q003 | 只 | 290.04 | 327.75 | 嵌装式，单面右向，功率≤0.5W
290 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1OEI0.5W-Q004 | 只 | 290.04 | 327.75 | 嵌装式，单面安全出口，功率≤0.5W
291 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(-1F) | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1OEI0.5W-QF001 | 只 | 290.04 | 327.75 | 嵌装式，单面楼层指示，功率≤0.5W
292 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-2LREI0.5W-D001 | 只 | 320.58 | 362.25 | 吊装式，双面双向，功率≤0.5W
293 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-2LEI0.5W-D002 | 只 | 320.58 | 362.25 | 吊装式，双面左向/右向，功率≤0.5W
294 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1LREI0.5W-M001 | 只 | 290.04 | 327.75 | 地埋式，双向，功率≤0.5W
295 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1LEI0.5W-M002 | 只 | 290.04 | 327.75 | 地埋式，单向，功率≤0.5W
296 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1LREI0.5W-M003 | 只 | 320.58 | 362.25 | 地埋式，双向，功率≤0.5W
297 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-BLJC-1LEI0.5W-M004 | 只 | 320.58 | 362.25 | 地埋式，单向，功率≤0.5W
298 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-ZFJC-E2W-Z001 | 只 | 320.58 | 362.25 | 吸顶式，功率≤2W
299 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-ZFJC-E2W-Z002 | 只 | 320.58 | 362.25 | 嵌顶式，功率≤2W
300 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-ZFJC-E4W-Z003 | 只 | 339.82 | 384 | 壁挂式，功率≤4W
301 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急灯具专用应急电源 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-D-0.2KVA | 只 | 339.82 | 384 | 壁挂式，可接入200个设备
302 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明分配电装置 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-FP-0.1KVA | 只 | 213.72 | 241.5 | 编码型，额定输出功率100W
303 | 消防余压监控系统 | 余压监控器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-YJ-100 | 台 | 6053.1 | 6840 | 壁挂式，可接入128个设备
304 | 消防余压监控系统 | 余压控制器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-YK-100 | 只 | 605.31 | 684 | 可带64只探测器
305 | 消防余压监控系统 | 余压探测器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-YT-2701 | 只 | 446.02 | 504 | 编码型，强电防护，无需24V电源供电，监测余压范围值
306 | 消防余压监控系统 | 余压探测器气管座 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-YT-2703 | 只 | 23.45 | 26.5 | 86盒安装，配套余压探测器使用
307 | 消防余压监控系统 | 余压探测器导气管 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-YT-2701/G | 米 | 16.88 | 19.08 | 导气管
308 | 消防余压监控系统 | 风阀执行器 | 青岛/青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | TS-YZ-2702 | 只 | 506.55 | 572.4 | 用于驱动防烟系统旁通管泄压阀开启及关闭
注：本价格作为市场价格信息供计价参考，使用时应结合适时市场行情及工程实际经询价后确定。