## 母线槽
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：（盖章） 厦门东炜科技有限公司 品牌： 东炜 产品名称：母线槽
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 250A/5 | 米 | 1419 | 1562
2 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 400A/5 | 米 | 1767 | 1945
3 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 630A/5 | 米 | 2035 | 2238
4 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 800A/5 | 米 | 2451 | 2696
5 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1000A/5 | 米 | 3078 | 3386
6 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1250A/5 | 米 | 3751 | 4126
7 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1600A/5 | 米 | 4561 | 5017
8 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 2000A/5 | 米 | 5736 | 6310
9 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 2500A/5 | 米 | 6883 | 7572
10 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 3150A/5 | 米 | 9342 | 10275
11 | 耐火密集型母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 3500A/5 | 米 | 10421 | 11463
12 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 250A/5 | 米 | 1628 | 1792
13 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 400A/5 | 米 | 1950 | 2145
14 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 630A/5 | 米 | 2289 | 2518
15 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 800A/5 | 米 | 2942 | 3237
16 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1000A/5 | 米 | 3442 | 3786
17 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1250A/5 | 米 | 4042 | 4447
18 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1600A/5 | 米 | 4698 | 5168
19 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 2000A/5 | 米 | 6009 | 6610
20 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 2500A/5 | 米 | 7375 | 8112
21 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 3150A/5 | 米 | 9286 | 10215
22 | 始端母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 3500A/5 | 米 | 10708 | 11778
23 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 250A/5 | 个 | 109 | 121
24 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 400A/5 | 个 | 109 | 121
25 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 630A/5 | 个 | 109 | 121
26 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 800A/5 | 个 | 164 | 182
27 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1000A/5 | 个 | 164 | 182
28 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1250A/5 | 个 | 165 | 182
29 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1600A/5 | 个 | 165 | 182
30 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 2000A/5 | 个 | 251 | 278
31 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 2500A/5 | 个 | 251 | 278
32 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 3150A/5 | 个 | 252 | 278
33 | 终端盖 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 3500A/5 | 个 | 252 | 278
34 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 250A/5 | 个 | 1628 | 1792
35 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 400A/5 | 个 | 1950 | 2145
36 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 630A/5 | 个 | 2289 | 2518
37 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 800A/5 | 个 | 2942 | 3237
38 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1000A/5 | 个 | 3442 | 3786
39 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1250A/5 | 个 | 4042 | 4446
40 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1600A/5 | 个 | 4698 | 5168
41 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 2000A/5 | 个 | 6009 | 6610
42 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 2500A/5 | 个 | 7375 | 8112
43 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 3150A/5 | 个 | 9287 | 10215
44 | 变容节母线 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 3500A/5 | 个 | 10707 | 11777
45 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 250A/5 | 套 | 437 | 481
46 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 400A/5 | 套 | 601 | 662
47 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 630A/5 | 套 | 656 | 721
48 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 800A/5 | 套 | 765 | 842
49 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1000A/5 | 套 | 874 | 961
50 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1250A/5 | 套 | 874 | 961
51 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 1600A/5 | 套 | 1038 | 1142
52 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 2000A/5 | 套 | 1038 | 1142
53 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 2500A/5 | 套 | 1093 | 1202
54 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 3150A/5 | 套 | 1202 | 1322
55 | 连接器 | 铝合金外壳 | 厦门东炜 | 3500A/5 | 套 | 1202 | 1322
56 | 插接开关箱（内装DZ47) | 带分离脱扣 | 厦门东炜 | 80A | 台 | 1824 | 2006
57 | 插接开关箱（内装DZ47) | 带分离脱扣 | 厦门东炜 | 100A | 台 | 1945 | 2139
58 | 插接开关箱（内装DZ47) | 带分离脱扣 | 厦门东炜 | 125A | 台 | 2057 | 2263
59 | 插接开关箱（内装DZ47) | 带分离脱扣 | 厦门东炜 | 160A | 台 | 2196 | 2416
60 | 插接开关箱（内装DZ47) | 带分离脱扣 | 厦门东炜 | 200A | 台 | 2349 | 2584
61 | 插接开关箱（内装DZ47) | 带分离脱扣 | 厦门东炜 | 250A | 台 | 2513 | 2765
62 | 插接开关箱（内装DZ47) | 带分离脱扣 | 厦门东炜 | 315A | 台 | 2802 | 3082
63 | 插接开关箱（内装DZ47) | 带分离脱扣 | 厦门东炜 | 400A | 台 | 2982 | 3280
64 | 插接开关箱（内装DZ47) | 带分离脱扣 | 厦门东炜 | 630A | 台 | 3224 | 3546
65 | 始端箱 | 带开关 | 厦门东炜 |  | 台 | 2950 | 3245
66 | 终端箱 |  | 厦门东炜 |  | 台 | 1202 | 1322
67 | 弹簧支架 |  | 厦门东炜 | 250-3500A | 套 | 197 | 217
68 | 槽钢底座 |  | 厦门东炜 | 250-3500A | 套 | 197 | 217
备注：1、密集型母线槽随着铜价浮动而调整。

## 抗震支架
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：（盖章） 厦门东炜科技有限公司 品牌：东炜 产品名称：抗震支架
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 给排水、消防侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN65 | 套 | 347 | 393
2 | 给排水、消防双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN65 | 套 | 606 | 685
3 | 给排水、消防侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN80 | 套 | 372 | 421
4 | 给排水、消防双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN80 | 套 | 630 | 713
5 | 给排水、消防侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN100 | 套 | 393 | 445
6 | 给排水、消防双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN100 | 套 | 648 | 733
7 | 给排水、消防侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN125 | 套 | 414 | 469
8 | 给排水、消防双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN125 | 套 | 687 | 778
9 | 给排水、消防侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN150 | 套 | 436 | 493
10 | 给排水、消防双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN150 | 套 | 702 | 794
11 | 给排水、消防侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN200 | 套 | 676 | 765
12 | 给排水、消防双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN200 | 套 | 1045 | 1181
13 | 给排水、消防侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN300 | 套 | 812 | 917
14 | 给排水、消防双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN300 | 套 | 1098 | 1240
15 | 给排水、消防侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN400 | 套 | 861 | 973
16 | 给排水、消防双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | DN400 | 套 | 1084 | 1226
17 | 组合管道侧向抗震支架（ZT） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 2管，总管径＜DN300 | 套 | 724 | 818
18 | 组合管道双向抗震支架（ZT+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 2管，总管径＜DN300 | 套 | 1234 | 1395
19 | 组合管道侧向抗震支架（ZT） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 3管，总管径＜DN400 | 套 | 830 | 938
20 | 组合管道双向抗震支架（ZT+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 3管，总管径＜DN400 | 套 | 1268 | 1433
21 | 组合管道侧向抗震支架（ZT） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 4管，总管径＜DN500 | 套 | 947 | 1070
22 | 组合管道双向抗震支架（ZT+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 4管，总管径＜DN500 | 套 | 1318 | 1490
23 | 组合管道侧向抗震支架（ZT） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 5管，总管径＜DN600 | 套 | 983 | 1112
24 | 组合管道双向抗震支架（ZT+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 5管，总管径＜DN600 | 套 | 1374 | 1554
25 | 组合管道侧向抗震支架（ZT） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 6管，总管径＜DN700 | 套 | 1058 | 1195
26 | 组合管道双向抗震支架（ZT+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 6管，总管径＜DN700 | 套 | 1429 | 1615
27 | 组合管道侧向抗震支架（ZT） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 总管径＜DN800 | 套 | 1135 | 1282
28 | 组合管道双向抗震支架（ZT+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 总管径＜DN800 | 套 | 1492 | 1690
29 | 组合管道侧向抗震支架（ZT） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 总管径＜DN1000 | 套 | 1195 | 1350
30 | 组合管道双向抗震支架（ZT+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 总管径＜DN1000 | 套 | 1602 | 1812
1 | 防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | S ㎡＜0.2㎡ | 套 | 702 | 794
2 | 防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | S ㎡＜0.2㎡ | 套 | 1070 | 1210
3 | 防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.2 ㎡≤S ㎡＜0.38 ㎡ | 套 | 742 | 839
4 | 防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.2 ㎡≤S ㎡＜0.38 ㎡ | 套 | 1121 | 1266
5 | 通风、防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.38 ㎡ | 套 | 886 | 1002
6 | 通风、防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.38 ㎡ | 套 | 1208 | 1365
7 | 通风、防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.5㎡ | 套 | 947 | 1070
8 | 通风、防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.5㎡ | 套 | 1268 | 1433
9 | 通风、防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.6㎡ | 套 | 983 | 1112
10 | 通风、防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.6㎡ | 套 | 1332 | 1505
11 | 通风、防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.7㎡ | 套 | 1047 | 1183
12 | 通风、防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.7㎡ | 套 | 1395 | 1576
13 | 通风、防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.8㎡ | 套 | 1074 | 1214
14 | 通风、防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.8㎡ | 套 | 1415 | 1599
15 | 通风、防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.9㎡ | 套 | 1104 | 1247
16 | 通风、防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 0.9㎡ | 套 | 1445 | 1633
17 | 通风、防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1 ㎡ | 套 | 1222 | 1380
18 | 通风、防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1 ㎡ | 套 | 1629 | 1842
19 | 通风、防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1 ㎡≤S ㎡＜1.5 ㎡ | 套 | 1325 | 1498
20 | 通风、防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1 ㎡≤S ㎡＜1.5 ㎡ | 套 | 1690 | 1909
21 | 通风、防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1.5 ㎡≤S ㎡＜1.8 ㎡ | 套 | 1602 | 1812
22 | 通风、防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1.5 ㎡≤S ㎡＜1.8 ㎡ | 套 | 2007 | 2268
23 | 通风、防排烟侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1.8 ㎡≤S ㎡＜2 ㎡ | 套 | 1684 | 1902
24 | 通风、防排烟双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1.8 ㎡≤S ㎡＜2 ㎡ | 套 | 2325 | 2628
25 | 防排烟风机设备（双向） | 热镀锌 | 厦门东炜 | G≤1.8KN | 套 | 2566 | 2900
26 | 防排烟风机设备（双向） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1.8KN≤G | 套 | 2904 | 3279
27 | 重力大于 1.8KN 新风系统设备（双向） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1.8KN≤G | 套 | 3886 | 4389
1 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 100* | 套 | 582 | 658
2 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 100* | 套 | 991 | 1119
3 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 200* | 套 | 596 | 674
4 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 200* | 套 | 1014 | 1146
5 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 300* | 套 | 609 | 688
6 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 300* | 套 | 1054 | 1192
7 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 400* | 套 | 635 | 718
8 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 400* | 套 | 1074 | 1214
9 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 500* | 套 | 859 | 972
10 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 500* | 套 | 1242 | 1403
11 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 600* | 套 | 900 | 1018
12 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 600* | 套 | 1365 | 1543
13 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 800* | 套 | 938 | 1058
14 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 800* | 套 | 1408 | 1592
15 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1000* | 套 | 994 | 1122
16 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1000* | 套 | 1470 | 1660
17 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1200* | 套 | 1082 | 1222
18 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 1200* | 套 | 1550 | 1752
19 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 共架≤600 | 套 | 940 | 1064
20 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 共架≤600 | 套 | 1285 | 1452
21 | 电气桥架侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 共架≤1200 | 套 | 1118 | 1263
22 | 电气桥架双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | 共架≤1200 | 套 | 1549 | 1751
23 | 电气母线侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | G≤3KN | 套 | 1908 | 2157
24 | 电气母线双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | G≤3KN | 套 | 2473 | 2795
25 | 电气母线侧向抗震支架（T） | 热镀锌 | 厦门东炜 | G≤6KN | 套 | 2032 | 2295
26 | 电气母线双向抗震支架（T+L） | 热镀锌 | 厦门东炜 | G≤6KN | 套 | 2666 | 3014
说明：根据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》规定，防排烟风管、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架（强条）；室内给水及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道应设计抗震支撑；矩形截面面积大于等于0.38m²风道采用抗震支吊架；内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆桥架、电缆线槽、母线槽均应进行抗震设防。 ①此价格范围仅为消防系统/给水系统/暖通系统/电气系统的抗震支架系统，如设计范围与要求范围不一致，请及时和我们联系； ②此价格已包含管线系统的布点设计、力学荷载计算、安装技术指导等服务； ③深化设计方案以最终甲方、施工方及专业公司共同确认的安装数量为准； ④此价格主材表面处理为热浸锌： ⑤此价格基于混凝土结构进行核算，不适用于钢结构建筑。 ⑥以上各规格抗震支架C型钢立柱按照0.3～1米计算。

## 电缆桥架
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：（盖章）厦门东炜科技有限公司 品牌：东炜 产品名称：电缆桥架
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 槽式桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 50*25 | 米 | 27.6 | 31.2
2 | 槽式桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 50*50 | 米 | 36.8 | 41.6
3 | 槽式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 100*50 | 米 | 50.6 | 57
4 | 槽式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 100*75 | 米 | 62.6 | 71
5 | 槽式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 100*100 | 米 | 70 | 79
6 | 槽式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 150*75 | 米 | 73 | 82
7 | 槽式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 150*100 | 米 | 80 | 91
8 | 槽式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 200*100 | 米 | 91 | 103
9 | 槽式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 200/150 | 米 | 111 | 126
10 | 槽式桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 300*100 | 米 | 124 | 141
11 | 槽式桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 300*150 | 米 | 132 | 149
12 | 槽式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 400*100 | 米 | 153 | 173
13 | 槽式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 400*150 | 米 | 182 | 206
14 | 槽式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 400*200 | 米 | 205 | 237
15 | 槽式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 500*100 | 米 | 210 | 237
16 | 槽式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 500*200 | 米 | 225 | 255
17 | 槽式桥架 | 板厚1.8mm | 厦门东炜 | 600*100 | 米 | 253 | 286
18 | 槽式桥架 | 板厚1.8mm | 厦门东炜 | 600*200 | 米 | 288 | 326
19 | 槽式桥架 | 板厚2.0mm | 厦门东炜 | 800*100 | 米 | 339 | 383
20 | 槽式桥架 | 板厚2.0mm | 厦门东炜 | 800*150 | 米 | 376 | 425
21 | 槽式桥架 | 板厚2.0mm | 厦门东炜 | 800*200 | 米 | 395 | 446
22 | 槽式桥架 | 板厚2.2mm | 厦门东炜 | 1000*150 | 米 | 538 | 608
23 | 槽式桥架 | 板厚2.2mm | 厦门东炜 | 1000*200 | 米 | 558 | 630
24 | 槽式桥架 | 板厚2.5mm | 厦门东炜 | 1200*200 | 米 | 719 | 812
25 | 托盘式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 200*100 | 米 | 88 | 100
26 | 托盘式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 200*150 | 米 | 109 | 123
27 | 托盘式桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 300*100 | 米 | 121 | 137
28 | 托盘式桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 300*150 | 米 | 129 | 145
29 | 托盘式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 400*100 | 米 | 154 | 174
30 | 托盘式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 400*150 | 米 | 179 | 202
31 | 托盘式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 500*100 | 米 | 212 | 239
32 | 托盘式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 500*150 | 米 | 228 | 258
33 | 托盘式桥架 | 板厚1.8mm | 厦门东炜 | 600*100 | 米 | 253 | 286
34 | 托盘式桥架 | 板厚1.8mm | 厦门东炜 | 600*150 | 米 | 274 | 310
35 | 托盘式桥架 | 板厚2.0mm | 厦门东炜 | 800*100 | 米 | 358 | 405
36 | 托盘式桥架 | 板厚2.0mm | 厦门东炜 | 800*150 | 米 | 400 | 453
37 | 梯式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 200*60 | 米 | 73 | 82
38 | 梯式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 200*100 | 米 | 78 | 88
39 | 梯式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 200*150 | 米 | 88 | 100
40 | 梯式桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 300*100 | 米 | 112 | 126
41 | 梯式桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 300*150 | 米 | 122 | 138
42 | 梯式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 400*100 | 米 | 133 | 151
43 | 梯式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 400*150 | 米 | 177 | 200
44 | 梯式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 500*100 | 米 | 192 | 216
45 | 梯式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 500*150 | 米 | 217 | 246
46 | 梯式桥架 | 板厚1.8mm | 厦门东炜 | 600*100 | 米 | 192 | 217
47 | 梯式桥架 | 板厚1.8mm | 厦门东炜 | 600*150 | 米 | 274 | 310
48 | 梯式桥架 | 板厚2.0mm | 厦门东炜 | 800*100 | 米 | 297 | 336
49 | 梯式桥架 | 板厚2.0mm | 厦门东炜 | 800*150 | 米 | 328 | 371
50 | 桥架隔板 |  | 厦门东炜 | H=50 | 米 | 7.5 | 8.3
51 | 桥架隔板 |  | 厦门东炜 | H=75 | 米 | 9.5 | 10.6
52 | 桥架隔板 |  | 厦门东炜 | H=100 | 米 | 11 | 13
53 | 桥架隔板 |  | 厦门东炜 | H=150 | 米 | 18.5 | 21
54 | 桥架隔板 |  | 厦门东炜 | H=200 | 米 | 18.5 | 21
55 | 工字钢立柱带底座 |  | 厦门东炜 | L=1000 | 个 | 120 | 135
56 | 槽钢立柱带底座 |  | 厦门东炜 | L=1000 | 个 | 120 | 135
57 | 角钢立柱带底座 |  | 厦门东炜 | L=1000 | 个 | 46 | 52.5
58 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=100 | 个 | 13.8 | 16
59 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=150 | 个 | 18.4 | 21
60 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=200 | 个 | 27.6 | 31
61 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=300 | 个 | 27.6 | 31
62 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=400 | 个 | 36.8 | 42
63 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=500 | 个 | 36.8 | 41
64 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=600 | 个 | 46 | 52.5
65 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=700 | 个 | 46 | 52.5
66 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=800 | 个 | 55 | 63
桥架备注：1、各种弯头、三通等配件按延长米*1.2计算：
2、防火桥架、大跨距桥架、按以上价格另加30%，热镀锌桥架另行计算。

## 节能模压桥架
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：（盖章）厦门东炜科技有限公司 品牌：东炜 产品名称：节能模压桥架
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
3 | 节能模压桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 100*50 | 米 | 49 | 56
4 | 节能模压桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 100*75 | 米 | 61 | 69
5 | 节能模压桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 100*100 | 米 | 68 | 77
6 | 节能模压桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 150*75 | 米 | 71 | 81
7 | 节能模压桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 150*100 | 米 | 78 | 89
8 | 节能模压桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 200*100 | 米 | 89 | 101
9 | 节能模压桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 200*150 | 米 | 109 | 123
10 | 节能模压桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 300*100 | 米 | 122 | 138
11 | 节能模压桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 300*150 | 米 | 129 | 146
12 | 节能模压桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 400*100 | 米 | 149 | 169
13 | 节能模压桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 400*150 | 米 | 178 | 202
14 | 节能模压桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 400*200 | 米 | 201 | 227
15 | 节能模压桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 500*100 | 米 | 205 | 232
16 | 节能模压桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 500*200 | 米 | 221 | 249
17 | 节能模压桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 600*100 | 米 | 248 | 280
18 | 节能模压桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 600*200 | 米 | 282 | 319
19 | 节能模压桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 800*100 | 米 | 331 | 374
20 | 节能模压桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 800*150 | 米 | 368 | 416
21 | 节能模压桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 800*200 | 米 | 386 | 437
25 | 模压托盘桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 200*100 | 米 | 86 | 98
26 | 模压托盘桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 200*150 | 米 | 106 | 120
27 | 模压托盘桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 300*100 | 米 | 119 | 134
28 | 模压托盘桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 300*150 | 米 | 126 | 142
29 | 模压托盘桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 400*100 | 米 | 150 | 170
30 | 模压托盘桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 400*150 | 米 | 176 | 198
31 | 模压托盘桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 500*100 | 米 | 207 | 234
32 | 模压托盘桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 500*150 | 米 | 223 | 252
33 | 模压托盘桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 600*100 | 米 | 248 | 280
34 | 模压托盘桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 600*150 | 米 | 268 | 303
35 | 模压托盘桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 800*100 | 米 | 350 | 396
36 | 模压托盘桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 800*150 | 米 | 392 | 443
38 | 模压梯式桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 200*100 | 米 | 77 | 86
39 | 模压梯式桥架 | 板厚0.8mm | 厦门东炜 | 200*150 | 米 | 87 | 98
40 | 模压梯式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 300*100 | 米 | 109 | 123
41 | 模压梯式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 300*150 | 米 | 120 | 135
42 | 模压梯式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 400*100 | 米 | 131 | 148
43 | 模压梯式桥架 | 板厚1.0mm | 厦门东炜 | 400*150 | 米 | 173 | 195
44 | 模压梯式桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 500*100 | 米 | 187 | 212
45 | 模压梯式桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 500*150 | 米 | 212 | 240
46 | 模压梯式桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 600*100 | 米 | 188 | 212
47 | 模压梯式桥架 | 板厚1.2mm | 厦门东炜 | 600*150 | 米 | 268 | 303
48 | 模压梯式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 800*100 | 米 | 291 | 329
49 | 模压梯式桥架 | 板厚1.5mm | 厦门东炜 | 800*150 | 米 | 321 | 363
50 | 桥架隔板 |  | 厦门东炜 | H=50 | 米 | 8 | 9
51 | 桥架隔板 |  | 厦门东炜 | H=75 | 米 | 10 | 11.5
52 | 桥架隔板 |  | 厦门东炜 | H=100 | 米 | 12 | 14
53 | 桥架隔板 |  | 厦门东炜 | H=150 | 米 | 20 | 22.6
54 | 桥架隔板 |  | 厦门东炜 | H=200 | 米 | 20 | 22.6
55 | 工字钢立柱带底座 |  | 厦门东炜 | L=1000 | 个 | 130 | 147
56 | 槽钢立柱带底座 |  | 厦门东炜 | L=1000 | 个 | 130 | 147
57 | 角钢立柱带底座 |  | 厦门东炜 | L=1000 | 个 | 50 | 57
58 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=100 | 个 | 15 | 17
59 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=150 | 个 | 20 | 22.6
60 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=200 | 个 | 30 | 34
61 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=300 | 个 | 30 | 34
62 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=400 | 个 | 40 | 45.2
63 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=500 | 个 | 40 | 45
64 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=600 | 个 | 50 | 57
65 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=700 | 个 | 50 | 57
66 | 托臂 |  | 厦门东炜 | B=800 | 个 | 60 | 68
桥架备注：1、各种弯头、三通等配件按延长米*1.2计算：
2、防火桥架、大跨距桥架、按以上价格另加30%，热镀锌桥架另行计算。

## 配电箱
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：（盖章） 厦门东炜科技有限公司 品牌： 东炜 产品名称：配电箱
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/6M | 台 | 206 | 233
2 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/6M | 台 | 306 | 346
3 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/6M | 台 | 306 | 346
4 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/6M | 台 | 372 | 420
5 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/6M | 台 | 423 | 478
6 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/6M | 台 | 423 | 478
7 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/8M | 台 | 248 | 280
8 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/8M | 台 | 350 | 396
9 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/8M | 台 | 350 | 396
10 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/8M | 台 | 516 | 583
11 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/8M | 台 | 576 | 651
12 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/8M | 台 | 576 | 651
13 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/10M | 台 | 349 | 395
14 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/10M | 台 | 478 | 540
15 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/10M | 台 | 478 | 540
16 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/10M | 台 | 598 | 676
17 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/10M | 台 | 705 | 797
18 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/10M | 台 | 705 | 797
19 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/12M | 台 | 403 | 455
20 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/12M | 台 | 566 | 640
21 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/12M | 台 | 566 | 640
22 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/12M | 台 | 719 | 812
23 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/12M | 台 | 826 | 934
24 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/12M | 台 | 826 | 934
25 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/14M | 台 | 466 | 527
26 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/14M | 台 | 656 | 742
27 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/14M | 台 | 656 | 742
28 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/14M | 台 | 817 | 923
29 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/14M | 台 | 948 | 1072
30 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/14M | 台 | 948 | 1072
31 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/16M | 台 | 521 | 589
32 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/16M | 台 | 748 | 845
33 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/16M | 台 | 748 | 845
34 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/16M | 台 | 948 | 1072
35 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/16M | 台 | 1070 | 1209
36 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/16M | 台 | 1070 | 1209
37 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/18M | 台 | 598 | 676
38 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/18M | 台 | 823 | 930
39 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/18M | 台 | 823 | 930
40 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/18M | 台 | 1075 | 1215
41 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/18M | 台 | 1265 | 1430
42 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/18M | 台 | 1265 | 1430
43 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/20M | 台 | 642 | 726
44 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/20M | 台 | 897 | 1014
45 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/20M | 台 | 897 | 1014
46 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/20M | 台 | 1188 | 1342
47 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/20M | 台 | 1354 | 1530
48 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/20M | 台 | 1352 | 1528
49 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/22M | 台 | 721 | 815
50 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/22M | 台 | 1002 | 1133
51 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/22M | 台 | 1002 | 1133
52 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/22M | 台 | 1430 | 1616
53 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/22M | 台 | 1536 | 1736
54 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/22M | 台 | 1536 | 1736
55 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/24M | 台 | 772 | 873
56 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/24M | 台 | 1084 | 1225
57 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/24M | 台 | 1084 | 1225
58 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/24M | 台 | 1548 | 1749
59 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/24M | 台 | 1670 | 1887
60 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/24M | 台 | 1670 | 1887
61 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/26M | 台 | 866 | 979
62 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/26M | 台 | 1265 | 1429
63 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/26M | 台 | 1265 | 1429
64 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/26M | 台 | 1518 | 1715
65 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/26M | 台 | 1592 | 1799
66 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/26M | 台 | 1592 | 1799
67 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/28M | 台 | 968 | 1094
68 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/28M | 台 | 1452 | 1642
69 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/28M | 台 | 1452 | 1642
70 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/28M | 台 | 1607 | 1816
71 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/28M | 台 | 2016 | 2278
72 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/28M | 台 | 2016 | 2278
73 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/30M | 台 | 994 | 1123
74 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/30M | 台 | 1432 | 1618
75 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/30M | 台 | 1432 | 1618
76 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/30M | 台 | 1836 | 2075
77 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/30M | 台 | 2108 | 2382
78 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/30M | 台 | 2108 | 2382
79 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/32M | 台 | 1126 | 1273
80 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/32M | 台 | 1572 | 1776
81 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/32M | 台 | 1572 | 1776
82 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/32M | 台 | 1955 | 2209
83 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/32M | 台 | 2096 | 2368
84 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/32M | 台 | 2096 | 2368
85 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/34M | 台 | 1202 | 1358
86 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/34M | 台 | 1739 | 1965
87 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/34M | 台 | 1739 | 1965
88 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/34M | 台 | 2091 | 2363
89 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/34M | 台 | 2254 | 2547
90 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/34M | 台 | 2254 | 2547
91 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/36M | 台 | 1278 | 1445
92 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/36M | 台 | 1693 | 1913
93 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/36M | 台 | 1693 | 1913
94 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/36M | 台 | 2242 | 2533
95 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/36M | 台 | 2415 | 2729
96 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/36M | 台 | 2415 | 2729
97 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/38M | 台 | 1323 | 1495
98 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/38M | 台 | 1879 | 2124
99 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/38M | 台 | 1840 | 2079
100 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/38M | 台 | 2415 | 2729
101 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/38M | 台 | 2638 | 2981
102 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/38M | 台 | 2638 | 2981
103 | 照明配电箱 | DZ47 | 厦门东炜 | DOVA/40M | 台 | 2033 | 2297
104 | 照明配电箱 | TSM，RWM5 | 厦门东炜 | DOVA/40M | 台 | 1950 | 2204
105 | 照明配电箱 | PA9,NB1,SCB2，HTC,EA9 | 厦门东炜 | DOVA/40M | 台 | 1950 | 2204
106 | 照明配电箱 | HUM8，T1B1，HB45 | 厦门东炜 | DOVA/40M | 台 | 2484 | 2807
107 | 照明配电箱 | C65，ABB,E4CB | 厦门东炜 | DOVA/40M | 台 | 2657 | 3002
108 | 照明配电箱 | 5SX,MC,L7，CH2 | 厦门东炜 | DOVA/40M | 台 | 2657 | 3002
109 | 动力柜 | PAM1，TSM,SM1，EZD,QTSM1 | 厦门东炜 | DOVA-21-06 | 台 | 4812 | 5438
110 | 动力柜 | PAM1，TSM,SM1，EZD,QTSM1 | 厦门东炜 | DOVA-21-08 | 台 | 5336 | 6030
111 | 动力柜 | PAM1，TSM,SM1，EZD,QTSM1 | 厦门东炜 | DOVA-21-12 | 台 | 6862 | 7754
112 | 风机控制箱 |  | 厦门东炜 | DOVA/5KW以下 | 台 | 1803 | 2037
113 | 风机控制箱 |  | 厦门东炜 | DOVA/6-10KW | 台 | 2165 | 2446
114 | 风机控制箱 |  | 厦门东炜 | DOVA/11-15KW | 台 | 2165 | 2446
115 | 液位控制箱 |  | 厦门东炜 | DOVA/5KW以下 | 台 | 1826 | 2063
116 | 液位控制箱 |  | 厦门东炜 | DOVA/6-10KW | 台 | 1932 | 2183
117 | 液位控制箱 |  | 厦门东炜 | DOVA/11-15KW | 台 | 2298 | 2597
118 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA-63A/3P | 台 | 5178 | 5851
119 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/63A/4P | 台 | 5681 | 6420
120 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/100A/3P | 台 | 6095 | 6887
121 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/100A/4P | 台 | 6233 | 7043
122 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/125A/3P | 台 | 6506 | 7352
123 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/125A/4P | 台 | 6695 | 7566
124 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/160A/3P | 台 | 8165 | 9226
125 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/160A/4P | 台 | 8424 | 9519
126 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/250A/3P | 台 | 10580 | 11955
127 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/250A/4P | 台 | 10132 | 11449
128 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/400A/3P | 台 | 11017 | 12449
129 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/400A/4P | 台 | 12167 | 13749
130 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/630A/3P | 台 | 13317 | 15048
131 | 双电源控制箱 | PAQ1，HGLD,TSQ1，QTS2 | 厦门东炜 | DOVA/630A/4P | 台 | 13805 | 15599
132 | 电表计量箱 | 1表（PA9，TSM,SCB2，QTSM1) | 厦门东炜 | DOVA-1W | 台 | 342 | 386
133 | 电表计量箱 | 2表（PA9，TSM,SCB2，QTSM2) | 厦门东炜 | DOVA-2W | 台 | 659 | 745
134 | 电表计量箱 | 4表（PA9，TSM,SCB2，QTSM3) | 厦门东炜 | DOVA-4W | 台 | 1342 | 1516
135 | 电表计量箱 | 6表（PA9，TSM,SCB2，QTSM4) | 厦门东炜 | DOVA-6W | 台 | 1944 | 2197
136 | 电表计量箱 | 9表（PA9，TSM,SCB2，QTSM5) | 厦门东炜 | DOVA-9W | 台 | 3015 | 3407
137 | 电表计量箱 | 12表（PA9，TSM,SCB2，QTSM6) | 厦门东炜 | DOVA-12W | 台 | 4025 | 4548
138 | 电表计量箱 | 15表（PA9，TSM,SCB2，QTSM7) | 厦门东炜 | DOVA-15W | 台 | 5066 | 5725
139 | 电表计量箱 | 16表（PA9，TSM,SCB2，QTSM8) | 厦门东炜 | DOVA-16W | 台 | 5175 | 5848
140 | 电表计量箱 | 20表（PA9，TSM,SCB2，QTSM8) | 厦门东炜 | DOVA-20W | 台 | 6475 | 7317
141 | 临时工地配电箱（柜） |  | 厦门东炜 | DOVA/一级 | 台 | 8666 | 9793
142 | 临时工地配电箱（柜） |  | 厦门东炜 | DOVA/二级 | 台 | 5062 | 5721
143 | 临时工地配电箱（柜） |  | 厦门东炜 | DOVA/三级 | 台 | 3800 | 4294
144 | 等电位端子箱TD28 |  | 厦门东炜 | 150*80*50 | 台 | 18.4 | 21
145 | 等电位端子箱TD29 |  | 厦门东炜 | 280*200*100 | 台 | 81 | 92
146 | 多媒体集线箱MSB-L1 |  | 厦门东炜 | 200*300*120 | 台 | 92 | 104
147 | 水表箱 |  | 厦门东炜 | 500*250*160 | 台 | 253 | 286
148 | 水表箱 |  | 厦门东炜 | 500*500*160 | 台 | 288 | 325
149 | 水表箱 |  | 厦门东炜 | 500*700*160 | 台 | 322 | 364
150 | 水表箱 |  | 厦门东炜 | 500*900*160 | 台 | 322 | 364
151 | 水表箱 |  | 厦门东炜 | 500*110*160 | 台 | 345 | 390
152 | 水表箱 |  | 厦门东炜 | 500*120*160 | 台 | 345 | 390