## Sheet2
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：福建省广盛消防科技有限公司（盖章） 品牌：广盛 日期：2023年5月8日 | [5 empty] | 日期：2024年5月13日
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 消防设备 | 无机特级防火卷帘 （双轨双帘） | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | TFJ（W)-300-300-TF3-Cz-S-350 | ㎡ | 407.0796 | 460
|  |  |  | TFJ（W)-300-300-TF3-Cz-S-240 | ㎡ | 415.9292 | 470
2 | 消防设备 | 无机特级防火卷帘 （折叠式） | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | TFJ（W)-300-300-TF3-Cz-S-400 | ㎡ | 469.0265 | 530
3 | 消防设备 | 钢质防火卷帘 （复合型) | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | GFJ-300-300-F3-Cz-D-80 | ㎡ | 424.7788 | 480
4 | 消防设备 | 防火封板及包箱 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | ㎡ | 238.9381 | 270
5 | 消防设备 | 防火电机及控制系统 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 600kg-3P | 套 | 1398.2301 | 1580
|  |  |  | 800kg-3P | 套 | 2123.8938 | 2400
6 | 消防设备 | 固定式刚性挡烟垂壁（防火防烟玻璃） | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | YCB-1000*600 DG-fb | m | 336.2832 | 380
7 | 消防设备 | 固定式刚性挡烟垂壁（钢质） | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | YCB-1000*500 DG-gb | m | 274.3363 | 310
8 | 消防设备 | 固定式柔性挡烟垂壁 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | YCB-1000*500 DR-wz | m | 265.4867 | 300
9 | 消防设备 | 活动式柔性挡烟垂壁 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | YCB-1000*500 HR-wz | 樘 | 2651.6 | 2996.308
|  | 电动装置及传动系统 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 50N | 套 | 1484 | 1676.92
10 | 消防设备 | 钢质隔热防火门 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 甲级 | ㎡ | 450 | 508
11 | 消防设备 | 钢质隔热防火门 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 乙级 | ㎡ | 440 | 497
12 | 消防设备 | 钢质隔热防火门 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 丙级 | ㎡ | 440 | 497
13 | 消防设备 | 钢质非隔热防火窗 （50系列） | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | GFC 1818-H-C1.00 | ㎡ | 761.0619 | 860
14 | 消防设备 | 其他材质非隔热防火窗（铝包钢） | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | QTFC 1818-H-C1.00 | ㎡ | 1022 | 1154.86
15 | 消防设备 | 其他材质非隔热防火窗（断桥铝） | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | QTFC 1818-H-C1.00-A | ㎡ | 1338.4 | 1512.392
16 | 消防设备 | 易熔自闭装置及风钩 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | 套 | 336.2832 | 380
17 | 消防设备 | 铝合金电动排烟窗 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | ㎡ | 1389.3805 | 1570
|  | 消防联动开窗器 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 手动 | 套 | 398.2301 | 450
|  |  | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 电动 | 套 | 513.2743 | 580
|  | 消防联动控制系统 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 100米以内 | 套 | 2831.8584 | 3200
18 | 消防设备 | 消防救援窗及标识 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | ㎡ | 955.7522 | 1080
19 | 特种门窗 | 抗爆门 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | ㎡ | 2130.8 | 2407.804
20 | 特种门窗 | 抗爆窗 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | ㎡ | 1681.4159 | 1900
21 | 特种门窗 | 泄爆门 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | ㎡ | 2279.9 | 2576.287
22 | 特种门窗 | 泄爆窗 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | ㎡ | 1858.4071 | 2100
23 | 特种门窗 | 洁净门 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 4㎡内 | ㎡ | 1619.469 | 1830
|  | 液压电动闭门器 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 60N | 台 | 415.9292 | 470
24 | 工业门 | 雷达探测防尘保温快速门 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 10㎡内 | 樘 | 14601.7699 | 16500
|  | 电机、传动装置及红外 感应系统 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | 套 | 2566.3717 | 2900
25 | 工业门 | 工业提升门 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | ㎡ | 1150.4425 | 1300
|  | 提升电机及红外感应装置 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 600KG-1P | 套 | 2610.6195 | 2950
|  |  | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 800KG-1P | 套 | 2964.6018 | 3350
26 | 卸货平台 | 固定液压式卸货平台 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | W2000*L2000*H600 | 套 | 12920.354 | 14600
|  | 移动液压卸货升降平台 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | W1600*L2000 | 套 | 16106.1947 | 18200
|  | 电瓶 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 | 直流电瓶，工作电压24V | 台 | 3362.8319 | 3800
|  | 升降液压电机及装置 | 泉州/福建省广盛消防科技有限公司 |  | 套 | 2982.3009 | 3370
计算方式：卷帘门面积计算:中装按现场结构洞口宽度×（现场结构洞口高度+600mm）×单价结算；侧装按(现场结构洞口宽度+240mm)×（现场结构洞口高度+600mm）×单价结算；垂直防火卷帘门单樘面积不足15㎡按15㎡计算；前封板、后封堵及包箱按实际制作展开面积计算；提升门在门洞居中安装:面积=现场结构洞口宽度*（支架顶部高度+1200mm）; 提升门在门洞外侧安装:面积= (现场结构洞口宽度+400mm）* (支架顶部高度+1200mm）；工业提升门单樘面积不足20㎡按20㎡计算；固定式挡烟垂壁按安装长度1000mm×500mm为1米单位计算；固定式挡烟垂壁按实际米数计算，单片安装宽度不足1米按1米计算，单片高度不足500mm按500mm计算，超过500mm高折成米乘以单价计算；活动式挡烟垂壁按樘计算，单樘宽度不足4米按4米计算；电动装置按套计算；防火窗、泄爆门窗、抗爆门窗及洁净门、消防救援窗按建筑结构洞口尺寸计算，防火窗、电动排烟窗、消防救援窗单樘面积不足1.2㎡按1.2㎡计算，抗爆门窗及泄爆门窗单樘面积不足1.5㎡按1.5㎡计算；洁净门单樘面积不足2㎡按2㎡计算；卸货平台按套计算。
注：本价格作为市场价格信息供计价参考，使用时应结合适时市场行情及工程实际经询价后确定。