## Sheet1
莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：福建辉日照明电器有限公司（盖章） 品牌：辉日牌(Brisun) 日期：2026.03.23
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 灯具、光源 | 直螺筒灯4寸 | 辉日 | BD100/1*Max | 盏 | 25.30 | 28.589 | 143*165
2 | 灯具、光源 | 直插雾面筒灯4寸 | 辉日 | DB120/1*Max | 盏 | 39.27 | 44.3751 | 143*165
3 | 灯具、光源 | 直插雾面筒灯5寸 | 辉日 | DB200/1*Max | 盏 | 40.14 | 45.3582 | 145*160
4 | 灯具、光源 | 直插雾面筒灯6寸 | 辉日 | DB600/2*Max18W | 盏 | 46.24 | 52.2512 | 280*190*115
5 | 灯具、光源 | 横螺砂面胆筒灯6寸 | 辉日 | DB610A/1*Max | 盏 | 46.24 | 52.2512 | 250*120*100
6 | 灯具、光源 | 横螺砂面胆筒灯8寸 | 辉日 | DB610B/2*Max | 盏 | 55.84 | 63.0992 | 250*120*100
7 | 灯具、光源 | 高级压铸型筒灯6寸 | 辉日 | DB630A/1*Max | 盏 | 164.04 | 185.3652 | 250*200*100
8 | 灯具、光源 | 高级压铸型筒灯7寸 | 辉日 | DB630B/2*Max | 盏 | 175.39 | 198.1907 | 250*200*100
9 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/218E2 | 盏 | 262.67 | 296.8171 | 200×1200
10 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/218E2 | 盏 | 277.06 | 313.0778 | 200×1200
11 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/318E2 | 盏 | 292.36 | 330.3668 | 300×1200
12 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/318E2 | 盏 | 306.75 | 346.6275 | 300×1200
13 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/236E2 | 盏 | 434.49 | 490.9737 | 600×1200
14 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/236E2 | 盏 | 448.88 | 507.2344 | 600×1200
15 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/218E2 | 盏 | 363.42 | 410.6646 | 200×1200
16 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/218E2 | 盏 | 392.21 | 443.1973 | 200×1200
17 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/318E2 | 盏 | 364.32 | 411.6816 | 300×1200
18 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/318E2 | 盏 | 393.11 | 444.2143 | 300×1200
19 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/236E2 | 盏 | 535.24 | 604.8212 | 600×1200
20 | 灯具、光源 | 固定式LED灯具 | 辉日 | TB168/236E2 | 盏 | 606.30 | 685.119 | 600×1200
21 | 灯具、光源 | 防水荧光灯 | 辉日 | YB03/18W | 盏 | 136.48 | 154.2224 | 1258*177*64
22 | 灯具、光源 | 防水荧光灯 | 辉日 | YB03/2*18W | 盏 | 181.24 | 204.8012 | 1258*177*64
23 | 灯具、光源 | 荧光灯 | 辉日 | YB01/18W | 盏 | 64.77 | 73.1901 | 1236*51*79
24 | 灯具、光源 | 荧光灯 | 辉日 | YB01/2*18W | 盏 | 73.77 | 83.3601 | 1236*51*79
25 | 灯具、光源 | 风冷工矿灯 | 辉日 | HB767/200W | 盏 | 653.08 | 737.9804 | Φ450*400
26 | 灯具、光源 | 环形吸顶灯 | 辉日 | CB401/22W | 盏 | 45.88 | 51.8444 | 370*100
27 | 灯具、光源 | 环形吸顶灯 | 辉日 | CB401/32W | 盏 | 50.37 | 56.9181 | 370*100
28 | 灯具、光源 | 环形吸顶灯 | 辉日 | CB402/22W | 盏 | 40.48 | 45.7424 | 360*120
29 | 灯具、光源 | 环形吸顶灯 | 辉日 | CB402/32W | 盏 | 47.67 | 53.8671 | 360*110
30 | 灯具、光源 | 环形吸顶灯 | 辉日 | CB403/22W | 盏 | 39.58 | 44.7254 | 360*110
31 | 灯具、光源 | 环形吸顶灯 | 辉日 | CB403/32W | 盏 | 46.78 | 52.8614 | 360*110
32 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB402/1*Max/15W | 盏 | 25.30 | 28.589 | 360*120
33 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB402/2*Max/2*15W | 盏 | 27.05 | 30.5665 | 360*110
34 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB403/1*Max/15W | 盏 | 25.30 | 28.589 | 360*110
35 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB403/2*Max/2*15W | 盏 | 27.05 | 30.5665 | 360*110
36 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB404/1*Max/2*11W | 盏 | 23.56 | 26.6228 | 320*110
37 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB404/2*Max/2*11W | 盏 | 30.54 | 34.5102 | 320*110
38 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB405/1*Max/11W | 盏 | 31.41 | 35.4933 | 310*140
39 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB405/2*Max/2*9W | 盏 | 31.41 | 35.4933 | 320*140
40 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB406/1*Max/9W | 盏 | 27.93 | 31.5609 | 270*110
41 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB406/2*Max/2*9W | 盏 | 27.93 | 31.5609 | 270*110
42 | 灯具、光源 | E27吸灯顶 | 辉日 | CB407/1*Max/9W | 盏 | 28.80 | 32.544 | 270*115
43 | 灯具、光源 | LED吸顶灯 | 辉日 | CB403/12W | 盏 | 58.46 | 66.0598 | Φ300
44 | 灯具、光源 | LED吸顶灯 | 辉日 | CB403/18W | 盏 | 95.98 | 108.4574 | Φ360
45 | 灯具、光源 | LED吸顶灯 | 辉日 | CB403/24W | 盏 | 116.06 | 131.1478 | Φ400
46 | 灯具、光源 | LED吸顶灯 | 辉日 | CB403/36W | 盏 | 150.09 | 169.6017 | Φ400
47 | 灯具、光源 | LED支架灯 | 辉日 | YB01/318IE | 盏 | 250.07 | 282.5791 | 1236*51*79
48 | 灯具、光源 | 防爆灯 | 辉日 | FB01/18W | 盏 | 178.11 | 201.2643 | 1300*1000*700
49 | 灯具、光源 | 防爆灯 | 辉日 | FB01/2*18W | 盏 | 244.67 | 276.4771 | 1300*1000*700
50 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB701-705/5W | 盏 | 54.10 | 61.133 | Φ70*47
51 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB701-705/7W | 盏 | 56.72 | 64.0936 | Φ105*55
52 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB701-705/9W | 盏 | 61.95 | 70.0035 | Φ105*55
53 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB701-705/12W | 盏 | 66.32 | 74.9416 | Φ150*70
54 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB701-705/15W | 盏 | 76.79 | 86.7727 | Φ170*70
55 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB701-705/18W | 盏 | 90.74 | 102.5362 | Φ170*70
56 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB701-705/24W | 盏 | 106.46 | 120.2998 | Φ200*80
57 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB706/5W | 盏 | 60.21 | 68.0373 | Φ70*47
58 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB706/7W | 盏 | 61.08 | 69.0204 | Φ105*55
59 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB706/9W | 盏 | 72.42 | 81.8346 | Φ105*55
60 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB706/12W | 盏 | 82.90 | 93.677 | Φ150*70
61 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB706/15W | 盏 | 95.11 | 107.4743 | Φ170*70
62 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB706/18W | 盏 | 113.43 | 128.1759 | Φ170*70
63 | 灯具、光源 | LED筒灯 | 辉日 | DB706/24W | 盏 | 158.80 | 179.444 | Φ200*80
64 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB708-715/3W | 盏 | 40.14 | 45.3582 | Φ70*47
65 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB708-715/5W | 盏 | 43.63 | 49.3019 | Φ70*47
66 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB708-715/10W | 盏 | 54.97 | 62.1161 | Φ90*83
67 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB708-715/15W | 盏 | 66.32 | 74.9416 | Φ120*93
68 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB708-715/24W | 盏 | 108.20 | 122.266
69 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB708-715/30W | 盏 | 134.37 | 151.8381
70 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB716-719/3W | 盏 | 53.23 | 60.1499 | Φ70*47
71 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB716-719/5W | 盏 | 61.08 | 69.0204 | Φ70*47
72 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB716-719/10W | 盏 | 70.67 | 79.8571 | Φ90*83
73 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB716-719/15W | 盏 | 88.12 | 99.5756 | Φ120*93
74 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB716-719/24W | 盏 | 141.36 | 159.7368
75 | 灯具、光源 | LED射灯 | 辉日 | DB716-719/30W | 盏 | 155.33 | 175.5229
76 | 灯具、光源 | LED斗胆灯 | 辉日 | DB720-723/7W | 盏 | 61.08 | 69.0204
77 | 灯具、光源 | LED斗胆灯 | 辉日 | DB720-723/12W | 盏 | 98.60 | 111.418
78 | 灯具、光源 | LED斗胆灯 | 辉日 | DB720-723/20W | 盏 | 167.53 | 189.3089
79 | 灯具、光源 | LED斗胆灯 | 辉日 | DB720-723/30W | 盏 | 187.60 | 211.988
80 | 灯具、光源 | LED斗胆灯 | 辉日 | DB724-725/7W | 盏 | 68.94 | 77.9022
81 | 灯具、光源 | LED斗胆灯 | 辉日 | DB724-725/12W | 盏 | 110.82 | 125.2266
82 | 灯具、光源 | LED斗胆灯 | 辉日 | DB724-725/20W | 盏 | 180.62 | 204.1006
83 | 灯具、光源 | LED斗胆灯 | 辉日 | DB724-725/30W | 盏 | 210.30 | 237.639
84 | 灯具、光源 | 斗胆灯 | 辉日 | DB720-723/2*7W | 盏 | 115.18 | 130.1534
85 | 灯具、光源 | 斗胆灯 | 辉日 | DB720-723/2*12W | 盏 | 183.23 | 207.0499
86 | 灯具、光源 | 斗胆灯 | 辉日 | DB720-723/2*20W | 盏 | 294.06 | 332.2878
87 | 灯具、光源 | 斗胆灯 | 辉日 | DB720-723/2*30W | 盏 | 342.05 | 386.5165
88 | 灯具、光源 | 斗胆灯 | 辉日 | DB724-725/2*7W | 盏 | 136.99 | 154.7987
89 | 灯具、光源 | 斗胆灯 | 辉日 | DB724-725/2*12W | 盏 | 194.59 | 219.8867
90 | 灯具、光源 | 斗胆灯 | 辉日 | DB724-725/2*20W | 盏 | 313.25 | 353.9725
91 | 灯具、光源 | 斗胆灯 | 辉日 | DB724-725/2*30W | 盏 | 360.36 | 407.2068
92 | 灯具、光源 | LED线吊灯 | 辉日 | TB188/20W | 盏 | 116.94 | 132.1422 | 70*1200*15
93 | 灯具、光源 | LED线吊灯 | 辉日 | TB188/30W | 盏 | 127.74 | 144.3462 | 100*1200*15
94 | 灯具、光源 | LED线吊灯 | 辉日 | TB188/36W | 盏 | 136.73 | 154.5049 | 300*1200*15
95 | 灯具、光源 | LED线吊灯 | 辉日 | TB188/48W | 盏 | 139.43 | 157.5559 | 300*1200*15
96 | 灯具、光源 | LED平板灯 | 辉日 | TB288-300/15W | 盏 | 75.56 | 85.3828 | 300*300*15
97 | 灯具、光源 | LED平板灯 | 辉日 | TB288-300/36W | 盏 | 125.04 | 141.2952 | 600*600*15
98 | 灯具、光源 | LED平板灯 | 辉日 | TB288-300/36W | 盏 | 143.93 | 162.6409 | 300*1200*15
99 | 灯具、光源 | LED平板灯 | 辉日 | TB288-300/72W | 盏 | 241.98 | 273.4374 | 600*1200*15
100 | 灯具、光源 | LED平板灯 | 辉日 | TB301-303/15W | 盏 | 86.36 | 97.5868 | 300*300*15
101 | 灯具、光源 | LED平板灯 | 辉日 | TB301-303/36W | 盏 | 147.52 | 166.6976 | 600*600*15
102 | 灯具、光源 | LED平板灯 | 辉日 | TB301-303/36W | 盏 | 157.42 | 177.8846 | 300*1200*15
103 | 灯具、光源 | LED平板灯 | 辉日 | TB301-303/72W | 盏 | 256.38 | 289.7094 | 600*1200*15
104 | 灯具、光源 | 黑板灯 | 辉日 | YB05-036B/36W | 盏 | 729.56 | 824.4028 | 1185*100*60
105 | 灯具、光源 | 教室灯 | 辉日 | YB108-036M/36W | 盏 | 843.64 | 953.3132 | 1230*300*75
106 | 灯具、光源 | 壁灯 | 辉日 | MB31/6W | 盏 | 138.00 | 155.94 | 105*175*140
107 | 灯具、光源 | 壁灯 | 辉日 | MB32/9W | 盏 | 148.00 | 167.24 | 105*175*140
108 | 灯具、光源 | 壁灯 | 辉日 | MB33/12W | 盏 | 203.00 | 229.39 | 105*175*140
109 | 灯具、光源 | 壁灯 | 辉日 | MB34/2*6W | 盏 | 198.00 | 223.74 | 105*275*140
110 | 灯具、光源 | 壁灯 | 辉日 | MB35/2*9W | 盏 | 209.00 | 236.17 | 150*450*226
111 | 灯具、光源 | 壁灯 | 辉日 | MB36/2*12W | 盏 | 273.00 | 308.49 | 650*320*250
112 | 灯具、光源 | 风冷工矿灯 | 辉日 | HB768/50W | 盏 | 216.96 | 245.1648 | Φ450*400
113 | 灯具、光源 | 风冷工矿灯 | 辉日 | HB769/60W | 盏 | 262.16 | 296.2408 | Φ450*400
114 | 灯具、光源 | 风冷工矿灯 | 辉日 | HB770/80W | 盏 | 316.40 | 357.532 | Φ450*400
115 | 灯具、光源 | 风冷工矿灯 | 辉日 | HB771/100W | 盏 | 379.68 | 429.0384 | Φ450*400
116 | 灯具、光源 | 风冷工矿灯 | 辉日 | HB772/120W | 盏 | 424.88 | 480.1144 | Φ450*400
117 | 灯具、光源 | 风冷工矿灯 | 辉日 | HB773/150W | 盏 | 461.04 | 520.9752 | Φ450*400
118 | 灯具、光源 | 风冷工矿灯 | 辉日 | HB774/180W | 盏 | 497.20 | 561.836 | Φ450*400
119 | 灯具、光源 | 风冷工矿灯 | 辉日 | HB775/250W | 盏 | 641.84 | 725.2792 | Φ450*400
120 | 灯具、光源 | 风冷工矿灯 | 辉日 | HB776/300W | 盏 | 768.40 | 868.292 | Φ450*400
121 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB301-310/3W | 盏 | 50.00 | 56.5 | 75*H135MM
122 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB301-310/9W | 盏 | 108.00 | 122.04 | 125*H180MM
123 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB301-310/12W | 盏 | 134.00 | 151.42 | 155*H180MM
124 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB301-310/18W | 盏 | 180.00 | 203.4 | 185*H210MMM
125 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB301-310/24W | 盏 | 234.00 | 264.42 | 205*H225MM
126 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB301-310/36W | 盏 | 331.00 | 374.03 | 235*H265MM
127 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB301-310/48W | 盏 | 383.00 | 432.79 | 285*H295MM
128 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB310-312/3W | 盏 | 67.00 | 75.71 | 75*120MM
129 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB310-312/9W | 盏 | 169.00 | 190.97 | 91*H140m
130 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB310-312/12W | 盏 | 203.00 | 229.39 | 140*H175
131 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB310-312/18W | 盏 | 231.00 | 261.03 | 140*H175mm
132 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB310-312/24W | 盏 | 259.00 | 292.67 | 140*H175mm
133 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB310-312/36W | 盏 | 396.00 | 447.48 | 180*H208mm
134 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB310-312/48W | 盏 | 518.00 | 585.34 | 220*H130mm
135 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB310-312/72W | 盏 | 598.00 | 675.74 | 230*H215mm
136 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-803/50W | 盏 | 682.00 | 770.66 | 600*355*130
137 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-804/100W | 盏 | 960.00 | 1084.8 | 670*355*130
138 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-805/150W | 盏 | 1104.00 | 1247.52 | 750*355*130
139 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-806/200W | 盏 | 1359.00 | 1535.67 | 830*355*130
140 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-807/250W | 盏 | 1571.00 | 1775.23 | 910*355*130
141 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-808/300W | 盏 | 1701.00 | 1922.13 | 1070*355*130
142 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-809/400W | 盏 | 2251.00 | 2543.63 | 1070*355*130
143 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-701/60W | 盏 | 855.00 | 966.15 | 600*355*130
144 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-702/90W | 盏 | 938.00 | 1059.94 | 670*355*130
145 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-703/120W | 盏 | 1076.00 | 1215.88 | 670*355*130
146 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-704/180W | 盏 | 1375.00 | 1553.75 | 830*355*130
147 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-705/220W | 盏 | 1661.00 | 1876.93 | 910*355*130
148 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-706/280W | 盏 | 1966.00 | 2221.58 | 990*355*130
149 | 灯具、光源 | LED路灯 | 辉日 | LB-707/350W | 盏 | 2091.00 | 2362.83 | 1070*355*130
150 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB317/50W | 盏 | 509.00 | 575.17 | 255*305*120mm
151 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB318/80W | 盏 | 538.00 | 607.94 | 285*305*120mm
152 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB319/100W | 盏 | 575.00 | 649.75 | 285*305*120mm
153 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB320/120W | 盏 | 647.00 | 731.11 | 365*305*120mm
154 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB321/150W | 盏 | 690.00 | 779.7 | 365*305*120mm
155 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB322/200W | 盏 | 776.00 | 876.88 | 443*305*120mm
156 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB323/250W | 盏 | 920.00 | 1039.6 | 510*305*120mm
157 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB324/300W | 盏 | 1185.00 | 1339.05 | 580*305*120mm
158 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB325/350W | 盏 | 1416.00 | 1600.08 | 610*335*130mm
159 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB326/400W | 盏 | 1522.00 | 1719.86 | 690*335*130mm
160 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB327-330/500W | 盏 | 1628.00 | 1839.64 | 850*335*130mm
161 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB310-312/60W | 盏 | 405.00 | 457.65 | 220*H130mm
162 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB327-330/180W | 盏 | 591.00 | 667.83 | 220*H130mm
163 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB327-330/600W | 盏 | 2093.00 | 2365.09 | 220*H130mm
164 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB327-330/1000W | 盏 | 3632.00 | 4104.16 | 220*H130mm
165 | 灯具、光源 | 投光灯 | 辉日 | FB327-330/1500W | 盏 | 3908.00 | 4416.04 | 220*H130mm
166 | 灯具、光源 | 地脚灯 | 辉日 | WB503-510/3W | 盏 | 94.05 | 106.2765 | 145*85*55
167 | 灯具、光源 | 地脚灯 | 辉日 | WB503-510/7W | 盏 | 113.05 | 127.7465 | 210*65*58
168 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB364/7W | 盏 | 260.30 | 294.139 | 800*150
169 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB365/8W | 盏 | 214.70 | 242.611 | 600
170 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB366/9W | 盏 | 311.60 | 352.108 | 1000
171 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB367/10W | 盏 | 320.15 | 361.7695 | 1000
172 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB368/11W | 盏 | 330.60 | 373.578 | 1000
173 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB369/12W | 盏 | 271.70 | 307.021 | 800
174 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB370/13W | 盏 | 266.00 | 300.58 | 800
175 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB371/14W | 盏 | 253.65 | 286.6245 | 600
176 | 灯具、光源 | 庭院灯 | 辉日 | GB842/30W | 盏 | 1447.80 | 1636.014 | 730*330
177 | 灯具、光源 | 庭院灯 | 辉日 | GB843/35W | 盏 | 1521.90 | 1719.747 | 530*340
178 | 灯具、光源 | 庭院灯 | 辉日 | GB844/38W | 盏 | 1666.30 | 1882.919 | 620*660
179 | 灯具、光源 | 庭院灯 | 辉日 | GB845/3*20W | 盏 | 1959.85 | 2214.6305 | 710*200
180 | 灯具、光源 | 庭院灯 | 辉日 | GB846/40W | 盏 | 1608.35 | 1817.4355 | 530*580
181 | 灯具、光源 | 庭院灯 | 辉日 | GB847/40W | 盏 | 1585.55 | 1791.6715 | 800*830
182 | 灯具、光源 | 定制壁灯 | 辉日 | WB288/2*8W | 盏 | 502.55 | 567.8815 | 600
183 | 灯具、光源 | 定制壁灯 | 辉日 | WB289/2*12W | 盏 | 835.05 | 943.6065 | 1200
184 | 灯具、光源 | 定制壁灯 | 辉日 | WB290/2*16W | 盏 | 1011.75 | 1143.2775 | 1500
185 | 灯具、光源 | 庭院灯 | 辉日 | GB850/150W | 盏 | 5946.05 | 6719.0365 | H=5.5m
186 | 灯具、光源 | 庭院灯 | 辉日 | GB853/100W | 盏 | 5340.90 | 6035.217 | H=5m
187 | 灯具、光源 | 庭院灯 | 辉日 | GB857/80W | 盏 | 4861.15 | 5493.0995 | H=4.5m
188 | 灯具、光源 | 庭院灯 | 辉日 | GB859/60W | 盏 | 2250.55 | 2543.1215 | H=4m
189 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB373/10W | 盏 | 271.70 | 307.021 | H=0.8m
190 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB376/10W | 盏 | 300.20 | 339.226 | H=0.6m
191 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB377/30W | 盏 | 402.80 | 455.164 | H=0.8m
192 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB379/35W | 盏 | 475.95 | 537.8235 | H=0.8m
193 | 灯具、光源 | 草坪灯 | 辉日 | LB381/50W | 盏 | 594.70 | 672.011 | H=1.m
194 | 灯具、光源 | LED线性灯具 | 辉日 | XB02-W108D50 | 盏 | 80.00 | 90.4 | 1000
195 | 灯具、光源 | 喷泉灯 | 辉日 | RB635/6W | 盏 | 189.00 | 213.57
196 | 灯具、光源 | 喷泉灯 | 辉日 | RB636/9W | 盏 | 221.00 | 249.73
197 | 灯具、光源 | 喷泉灯 | 辉日 | RB637/12W | 盏 | 257.00 | 290.41
198 | 灯具、光源 | 水下灯 | 辉日 | RB621/6W | 盏 | 168.00 | 189.84
199 | 灯具、光源 | 水下灯 | 辉日 | RB622/9W | 盏 | 232.00 | 262.16
200 | 灯具、光源 | 水下灯 | 辉日 | RB623/12W | 盏 | 295.00 | 333.35
201 | 灯具、光源 | 埋地灯 | 辉日 | LB514/3W | 盏 | 104.00 | 117.52
202 | 灯具、光源 | 埋地灯 | 辉日 | LB515/6W | 盏 | 139.00 | 157.07
203 | 灯具、光源 | 埋地灯 | 辉日 | LB516/9W | 盏 | 172.00 | 194.36
204 | 灯具、光源 | 埋地灯 | 辉日 | LB517/12W | 盏 | 229.00 | 258.77
205 | 灯具、光源 | 埋地灯 | 辉日 | LB518/15W | 盏 | 296.00 | 334.48
206 | 灯具、光源 | 埋地灯 | 辉日 | LB519/18W | 盏 | 344.00 | 388.72
207 | 灯具、光源 | 埋地灯 | 辉日 | LB520/24W | 盏 | 406.00 | 458.78
208 | 灯具、光源 | 洗墙灯 | 辉日 | LB403/12W | 盏 | 219.00 | 247.47
209 | 灯具、光源 | 洗墙灯 | 辉日 | LB404/18W | 盏 | 366.00 | 413.58
210 | 灯具、光源 | 洗墙灯 | 辉日 | LB405/24W | 盏 | 463.00 | 523.19
211 | 灯具、光源 | 洗墙灯 | 辉日 | LB406/36W | 盏 | 517.00 | 584.21
212 | 灯具、光源 | 洗墙灯 | 辉日 | LB407/48W | 盏 | 588.00 | 664.44
213 | 灯具、光源 | 瓦楞灯 | 辉日 | NB702-1/6W | 盏 | 132.00 | 149.16
214 | 灯具、光源 | 瓦楞灯 | 辉日 | NB703-1/9W | 盏 | 170.00 | 192.1
215 | 灯具、光源 | 瓦楞灯 | 辉日 | NB704-1/12W | 盏 | 219.00 | 247.47
216 | 灯具、光源 | 瓦楞灯 | 辉日 | NB705-1/15W | 盏 | 257.00 | 290.41
217 | 灯具、光源 | 瓦楞灯 | 辉日 | NB706-1/3W | 盏 | 98.00 | 110.74
218 | 应急装置 | 消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLZD-1LROEⅠ 1.5W | 盏 | 25.09 | 28.3517 | 单面壁挂式
219 | 应急装置 | 消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLZD-2LROEⅠ1.5W | 盏 | 32.62 | 36.8606 | 双面吊挂式
220 | 应急装置 | 消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLZD-1LROEⅠ1.5WQ | 盏 | 41.40 | 46.782 | 单面嵌入式
221 | 应急装置 | 消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLZD-1LEⅠ1.5WD | 盏 | 97.42 | 110.0846 | 地埋灯-1
222 | 应急装置 | 消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLZD-1LEⅠ1.5WDF | 盏 | 104.06 | 117.5878 | 地埋灯-2
223 | 应急装置 | 消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-ZFZD-E1.5W | 盏 | 34.50 | 38.985 | 双头灯
224 | 应急装置 | 消防应急照明灯具 | 辉日 | EB-ZFZD-E1.5WM | 盏 | 57.71 | 65.2123 | 吸顶灯
225 | 应急装置 | 应急照明控制器 | 辉日 | EB-C-802 | 台 | 6951.04 | 7854.6752 | 壁挂式工控机
226 | 应急装置 | 应急照明控制器 | 辉日 | EB-C-801 | 台 | 10147.50 | 11466.675 | 立柜式工控机
227 | 应急装置 | A型应急照明集中电源 | 辉日 | EB-D-0.3KVA-823 | 台 | 2514.43 | 2841.3059 | 配电箱300型
228 | 应急装置 | A型应急照明集中电源 | 辉日 | EB-D-0.6KVA-822 | 台 | 3533.79 | 3993.1827 | 配电箱500型
229 | 应急装置 | A型应急照明集中电源 | 辉日 | EB-D-1KVA-821 | 台 | 6523.92 | 7372.0296 | 配电箱1000型
230 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLJC-1LROEⅠ1W-502 | 盏 | 25.09 | 28.3517 | 单面壁挂式
231 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLJC-1OEⅠ1W-503 | 盏 | 31.37 | 35.4481 | 单面多信息
232 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLJC-2LROEⅠ1W-502 | 盏 | 33.87 | 38.2731 | 双面吊挂式
233 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLJC-1LROEⅠ1W-504 | 盏 | 43.91 | 49.6183 | 单面嵌入式
234 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLJC-1LROEⅠ1W-501 | 盏 | 125.46 | 141.7698 | 单面大型壁挂式
235 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLJC-2LROEⅠ1W-501 | 盏 | 150.55 | 170.1215 | 双面大型吊挂式
236 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLJC-1LROEⅠ1W-506 | 盏 | 95.35 | 107.7455 | 地埋灯-1
237 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 辉日 | EB-BLJC-1LROEⅠ1W-505 | 盏 | 107.90 | 121.927 | 地埋灯-2
238 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 辉日 | EB-ZFJC-E3W-604 | 盏 | 31.37 | 35.4481 | 双头灯
239 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 辉日 | EB-ZFJC-E3W-603 | 盏 | 40.15 | 45.3695 | 壁灯
240 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 辉日 | EB-ZFJC-E7W-601 | 盏 | 43.91 | 49.6183 | 中型吸顶灯
241 | 应急装置 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 辉日 | EB-ZFJC-E5W-602 | 盏 | 41.40 | 46.782 | 筒灯4寸
242
243
244
245
注：本价格作为市场价格信息供计价参考，使用时应结合适时市场行情及工程实际经询价后确定。